## 经营损益排名
Station | NetIncome | AssessmentCost | CompensationIncome
坤山风电场 | -5.8862 | 4.9811 | 0.0354
守旗光伏电站 | 4.9812 | 0 | 5.2515
寨安光伏电站 | -0.6193 | 0.6303 | 0.1046
岑凡光伏电站 | -3.752 | 3.4508 | 0.07
峙书光伏电站 | 6.3956 | 1.5576 | 8.1624
康宁光伏电站 | -0.4079 | 0.5064 | 0.4584
弄滩光伏电站 | 41.766 | -9.8576 | 32.268
强胜光伏电站 | -2.3225 | 0.3491 | 0.1
把荷风电场 | -5.0309 | 3.0087 | 0.4314
榕木光伏电站 | -9.1073 | 9.7156 | 3.7082
樟木风电场 | 14.9435 | -6.8862 | 8.855
武安风电场 | -2.7619 | 1.4419 | 0.3089
派岸光伏电站 | -6.9871 | 8.9194 | 2.2838
浦峙光伏电站 | -0.2492 | 0.128 | 0.09

## 考核明细
Station | nan | 检修管理总考核电量（MWH） | 功率波动频率振荡总考核电量（MWH） | 安全管理总考核电量（MWH） | 调度纪律总考核电量（MWH） | 调度管理总考核电量（MWH） | AVC计算考核电量(MWh) | AVC条款考核电量(MWh) | AVC总考核电量（MWH） | AVC投运率考核电量(MWh) | AVC合格率考核电量(MWh) | 有功功率变化率总考核电量（MWH） | 脱网总考核电量（MWH） | 发电计划总考核电量（MWH） | 数据合格率总考核电量（MWH） | 短期预测上报率考核电量(MWh) | 短期预测准确率考核电量(MWh) | 超短期预测上报率考核电量(MWh) | 超短期预测准确率考核电量(MWh) | 中期预测上报率考核电量(MWh) | 中期预测准确率考核电量(MWh) | 功率预测条款考核电量(MWh) | 功率预测总考核电量（MWH） | 投入时间(h) | 并网时间(h) | 投运率(%) | 投运率考核电量(MWh) | 合格率(%) | 合格率考核电量(MWh) | 应该动作次数 | 评价次数 | 正确次数 | 错误次数 | 免考次数 | 装机容量(MW) | 一次调频条款考核电量(MWh) | 大频差考核电量(MWh) | 一次调频总考核电量（MWH） | 技术指导与管理考核总电量(MWh) | 一次调频和自动发电控制(MWh) | 继电保护与安自装置(MWh) | 励磁系统和PSS装置(MWh) | 通信设备装置(MWh) | 自动化装置(MWh) | 电力监控系统(MWh) | 并网检测与仿真验证、电气设备(MWh) | 水库调度运行(MWh) | 低(零)电压穿越能力(MWh) | 动态无功装置(MWh) | 风光AGC(MWh) | 风光AVC(MWh) | 风光母线电压合格率(MWh) | 风光网络安全防护设备(MWh) | 风光信息报送(MWh) | 其他(MWh) | 技术指导与管理总考核电量（MWH）
坤山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3755 | 7.3755 | 0 | 11.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.84 | 0 | 5.01 | 0 | 5.98 | 0 | 28.84 | 0 | 443.6833 | 0 | 940.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.63 | 0 | 0 | 56.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
守旗光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.966 | 35.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.3833 | 0 | 4587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.5 | 0 | 0 | 275.25 | 35.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.966
寨安光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 4.43 | 0 | 9 | 0 | 15.61 | 0 | 248.3 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0
岑凡光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.04 | 0.42 | 0 | 4.14 | 39.63 | 1.25 | 158.5 | 85.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
峙书光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.08 | 0 | 13.7 | 0 | 9.8 | 0 | 38.58 | 0 | 353.8 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6
康宁光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.44 | 27.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 6.57 | 0 | 1.36 | 280 | 12.55 | 0 | 364.7333 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.44 | 0
弄滩光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6246 | 0 | 8.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.37 | 0 | 18.59 | 0 | 2.82 | 0 | 40.78 | 0 | 426.0333 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6246 | 0
强胜光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 0 | 3 | 0 | 0.71 | 0 | 8.65 | 0 | 360.2 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0
把荷风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6196 | 19.6196 | 0 | 1.596 | 0 | 0 | 50.05 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 587.7333 | 0 | 2502.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 0 | 0 | 150.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6196 | 0
榕木光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 7.671 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.37 | 0.78 | 45.1 | 0 | 11.41 | 0 | 90.65 | 0 | 373.0833 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.74 | 0
樟木风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.85 | 0 | 35.66 | 0 | 0 | 0 | 63.51 | 0 | 430.6167 | 100 | 8750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
武安风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 11.76 | 0 | 3.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.82 | 0 | 3.24 | 0 | 0.16 | 0 | 20.22 | 0 | 525.1 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 0
派岸光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3128 | 0 | 5.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.44 | 0 | 20.39 | 0 | 26.1 | 0 | 75.93 | 0 | 354.55 | 0 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.3128 | 0
浦峙光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6405 | 17.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 180.0056 | 3.17 | 0 | 354.5667 | 0 | 2250.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0028 | 0 | 0 | 135.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6405 | 0

## 补偿明细
Station | 旋转备用补偿 | 调峰补偿 | 冷备用补偿 | 一次调频补偿 | 黑启动补偿 | 无功补偿 | AGC容量补偿 | AVC补偿 | 稳定切机补偿 | 转动惯量补偿
坤山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053592 | 0 | 0.03 | 0 | 0
守旗光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0715 | 0 | 0.18 | 0 | 0
寨安光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054595 | 0 | 0.05 | 0 | 0
岑凡光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0
峙书光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0624 | 0 | 0.1 | 0 | 0
康宁光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31845 | 0 | 0.14 | 0 | 0
弄滩光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.978 | 0 | 0.29 | 0 | 0
强胜光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
把荷风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33142 | 0 | 0.1 | 0 | 0
榕木光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5582 | 0 | 0.15 | 0 | 0
樟木风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.505 | 0 | 0.35 | 0 | 0
武安风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24895 | 0 | 0.06 | 0 | 0
派岸光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1438 | 0 | 0.14 | 0 | 0
浦峙光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0

## 免考电量数据
Station | ExemptionStatus | PowerAssessmentVal | Date
榕木光伏电站 | 免考前 | 339.89 | 2025-06
樟木风电场 | 免考前 | 697.04 | 2025-06
峙书光伏电站 | 免考前 | 504.19 | 2025-06
寨安光伏电站 | 免考前 | 107.29 | 2025-06
康宁光伏电站 | 免考前 | 756.81 | 2025-06
浦峙光伏电站 | 免考前 | 241.74 | 2025-06
坤山风电场 | 免考前 | 68.37 | 2025-06
派岸光伏电站 | 免考前 | 541.15 | 2025-06
弄滩光伏电站 | 免考前 | 1526.02 | 2025-06
强胜光伏电站 | 免考前 | 506.74 | 2025-06
守旗光伏电站 | 免考前 | 1758.87 | 2025-06
岑凡光伏电站 | 免考前 | 345.58 | 2025-06
把荷风电场 | 免考前 | 3.26 | 2025-06
武安风电场 | 免考前 | 79.2 | 2025-06
榕木光伏电站 | 免考后 | 90.65 | 2025-06
樟木风电场 | 免考后 | 63.51 | 2025-06
峙书光伏电站 | 免考后 | 38.58 | 2025-06
寨安光伏电站 | 免考后 | 15.61 | 2025-06
康宁光伏电站 | 免考后 | 12.55 | 2025-06
浦峙光伏电站 | 免考后 | 3.17 | 2025-06
坤山风电场 | 免考后 | 28.84 | 2025-06
派岸光伏电站 | 免考后 | 75.93 | 2025-06
弄滩光伏电站 | 免考后 | 40.78 | 2025-06
强胜光伏电站 | 免考后 | 8.65 | 2025-06
守旗光伏电站 | 免考后 | 0 | 2025-06
岑凡光伏电站 | 免考后 | 85.48 | 2025-06
把荷风电场 | 免考后 | 3.26 | 2025-06
武安风电场 | 免考后 | 20.22 | 2025-06