## 经营损益排名
Station | NetIncome | AssessmentCost | CompensationIncome
坤山风电场 | -0.8604 | 1.6577 | 1.8903
守旗光伏电站 | 41.6637 | -25.1301 | 18.0324
寨安光伏电站 | -1.9284 | 1.3465 | 0.0899
岑凡光伏电站 | -3.6389 | 2.565 | 0.8694
峙书光伏电站 | 2.0138 | 2.2671 | 5.34
康宁光伏电站 | -9.5575 | 7.7447 | 0.1815
弄滩光伏电站 | 99.1032 | -0.9652 | 100.3858
强胜光伏电站 | -5.1929 | 4.7872 | 1.0413
把荷风电场 | -1.5777 | 1.1162 | 0.4858
榕木光伏电站 | 22.9149 | 8.4711 | 36.3622
樟木风电场 | -4.8003 | 14.1302 | 13.2521
武安风电场 | -1.7359 | 1.3786 | 0.3601
派岸光伏电站 | 7.0714 | 9.2949 | 18.2455

## 考核明细
Station | nan | 检修管理总考核电量（MWH） | 功率波动频率振荡总考核电量（MWH） | 安全管理总考核电量（MWH） | 调度纪律总考核电量（MWH） | 调度管理总考核电量（MWH） | AVC计算考核电量(MWh) | AVC条款考核电量(MWh) | AVC总考核电量（MWH） | AVC投运率考核电量(MWh) | AVC合格率考核电量(MWh) | 有功功率变化率总考核电量（MWH） | 脱网总考核电量（MWH） | 发电计划总考核电量（MWH） | 数据合格率总考核电量（MWH） | 短期预测上报率考核电量(MWh) | 短期预测准确率考核电量(MWh) | 超短期预测上报率考核电量(MWh) | 超短期预测准确率考核电量(MWh) | 中期预测上报率考核电量(MWh) | 中期预测准确率考核电量(MWh) | 功率预测条款考核电量(MWh) | 功率预测总考核电量（MWH） | 投入时间(h) | 并网时间(h) | 投运率(%) | 投运率考核电量(MWh) | 合格率(%) | 合格率考核电量(MWh) | 应该动作次数 | 评价次数 | 正确次数 | 错误次数 | 免考次数 | 装机容量(MW) | 一次调频条款考核电量(MWh) | 大频差考核电量(MWh) | 一次调频总考核电量（MWH） | 技术指导与管理考核总电量(MWh) | 一次调频和自动发电控制(MWh) | 继电保护与安自装置(MWh) | 励磁系统和PSS装置(MWh) | 通信设备装置(MWh) | 自动化装置(MWh) | 电力监控系统(MWh) | 并网检测与仿真验证、电气设备(MWh) | 水库调度运行(MWh) | 低(零)电压穿越能力(MWh) | 动态无功装置(MWh) | 风光AGC(MWh) | 风光AVC(MWh) | 风光母线电压合格率(MWh) | 风光网络安全防护设备(MWh) | 风光信息报送(MWh) | 其他(MWh) | 技术指导与管理总考核电量（MWH）
坤山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3755 | 7.3755 | 0 | 10.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 0 | 2.69 | 0 | 7.65 | 0 | 23.22 | 0 | 350.7167 | 0 | 940.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.63 | 0 | 0 | 56.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
守旗光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 0 | 82.23 | 0 | 6.66 | 0 | 192.69 | 0 | 336.6667 | 0 | 4587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.5 | 0 | 0 | 275.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
寨安光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.87 | 0 | 10.97 | 0 | 1.71 | 0 | 23.55 | 0 | 297.0667 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
岑凡光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.533 | 15.533 | 0 | 1.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.07 | 0 | 24.81 | 0 | 3.55 | 158.5 | 46.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
峙书光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0.55 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.48 | 0 | 21.76 | 0 | 0 | 0 | 55.24 | 0 | 306.15 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
康宁光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.44 | 27.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.83 | 0 | 58.44 | 0 | 32.09 | 280 | 170.36 | 0 | 309.9667 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
弄滩光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4544 | 2.6042 | 1.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.25 | 0 | 70.39 | 0 | 5.05 | 0 | 160.69 | 0 | 372.7 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
强胜光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 0 | 36.28 | 0 | 16.95 | 0 | 98.98 | 0 | 256.5333 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
把荷风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6196 | 19.6196 | 0 | 3.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 466.9 | 0 | 2502.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 0 | 0 | 150.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
榕木光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.062 | 1.722 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 7.63 | 0 | 32.33 | 0 | 55.76 | 0 | 285.8667 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
樟木风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.48 | 100 | 8750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350
武安风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 11.76 | 0 | 7.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 6.88 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 15.03 | 0 | 430.2 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
派岸光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.074 | 1.5921 | 1.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.61 | 0 | 31.36 | 0 | 15.2 | 0 | 82.17 | 0 | 325.1333 | 0 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0
浦峙光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6405 | 17.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.56 | 0 | 19.1 | 0 | 5.28 | 180.0056 | 47.94 | 0 | 327.6167 | 0 | 2250.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0028 | 0 | 0 | 135.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 补偿明细
Station | 旋转备用补偿 | 调峰补偿 | 冷备用补偿 | 一次调频补偿 | 黑启动补偿 | 无功补偿 | AGC容量补偿 | AVC补偿 | 稳定切机补偿 | 转动惯量补偿
坤山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8603 | 0 | 0.03 | 0 | 0
守旗光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2717 | 0 | 0.7607 | 0 | 0
寨安光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039865 | 0 | 0.05 | 0 | 0
岑凡光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79941 | 0 | 0.07 | 0 | 0
峙书光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0
康宁光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041453 | 0 | 0.14 | 0 | 0
弄滩光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0958 | 0 | 0.29 | 0 | 0
强胜光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94133 | 0 | 0.1 | 0 | 0
把荷风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38578 | 0 | 0.1 | 0 | 0
榕木光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2122 | 0 | 0.15 | 0 | 0
樟木风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4086 | 0 | 1.8435 | 0 | 0
武安风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30013 | 0 | 0.06 | 0 | 0
派岸光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1055 | 0 | 0.14 | 0 | 0
浦峙光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0

## 免考电量数据
Station | ExemptionStatus | PowerAssessmentVal | Date
榕木光伏电站 | 免考前 | 55.76 | 2025-09
樟木风电场 | 免考前 | 0 | 2025-09
峙书光伏电站 | 免考前 | 55.24 | 2025-09
寨安光伏电站 | 免考前 | 23.55 | 2025-09
康宁光伏电站 | 免考前 | 164.4 | 2025-09
浦峙光伏电站 | 免考前 | 47.94 | 2025-09
坤山风电场 | 免考前 | 27.33 | 2025-09
派岸光伏电站 | 免考前 | 82.17 | 2025-09
弄滩光伏电站 | 免考前 | 160.69 | 2025-09
强胜光伏电站 | 免考前 | 98.98 | 2025-09
守旗光伏电站 | 免考前 | 192.69 | 2025-09
岑凡光伏电站 | 免考前 | 46.43 | 2025-09
把荷风电场 | 免考前 | 4.38 | 2025-09
武安风电场 | 免考前 | 15.03 | 2025-09
榕木光伏电站 | 免考后 | 55.76 | 2025-09
樟木风电场 | 免考后 | 0 | 2025-09
峙书光伏电站 | 免考后 | 55.24 | 2025-09
寨安光伏电站 | 免考后 | 23.55 | 2025-09
康宁光伏电站 | 免考后 | 170.36 | 2025-09
浦峙光伏电站 | 免考后 | 47.94 | 2025-09
坤山风电场 | 免考后 | 23.22 | 2025-09
派岸光伏电站 | 免考后 | 82.17 | 2025-09
弄滩光伏电站 | 免考后 | 160.69 | 2025-09
强胜光伏电站 | 免考后 | 98.98 | 2025-09
守旗光伏电站 | 免考后 | 192.69 | 2025-09
岑凡光伏电站 | 免考后 | 46.43 | 2025-09
把荷风电场 | 免考后 | 4.38 | 2025-09
武安风电场 | 免考后 | 15.03 | 2025-09