## 考核明细(费用)
Station | 发电计划 | 一次调频 | 母线电压 | 非停 | 调峰 | 燃料管理 | 黑启动 | 水电振动区 | AVC | 风电(光伏)功率预测 | 风电(光伏)有功功率变化率 | 风电(光伏)脱网 | 风电(光伏)数据合格率 | 安全管理 | 调度管理 | 检修管理 | 技术指导与管理 | 其他考核项
坤山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1511 | 0.13217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29795 | 0
守旗光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080453 | 16.4496 | 0 | 0 | 11.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
寨安光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39565 | 0.17861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39565 | 0
岑凡光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31061 | 0.67528 | 0 | 0 | 6.399 | 0 | 0 | 0 | -0.62698 | 0
峙书光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000484 | 1.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
康宁光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1078 | 4.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4312 | 0
弄滩光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7035 | 0 | 0 | 29.2697 | 0 | 0 | 0 | 6.4595 | 0
强胜光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79129 | 0.97458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
把荷风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40631 | 2.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7921 | 0
榕木光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012596 | 1.893 | 0 | 0 | 3.0279 | 0 | 0 | 0 | -0.9439 | 0
樟木风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087042 | 1.1559 | 0 | 0 | 60.9617 | 0 | 0 | 0 | 15.6845 | 0
武安风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23099 | 0.67437 | 0.027461 | 0 | 1.2112 | 0 | 0 | 0 | -0.47478 | 0
派岸光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038285 | 0.255 | 0 | 0 | 2.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
浦峙光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71218 | 0.63043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71216 | 0

## 考核明细(电量)
Station | nan | 检修管理总考核电量（MWH） | 功率波动频率振荡总考核电量（MWH） | 安全管理总考核电量（MWH） | 调度纪律总考核电量（MWH） | 调度管理总考核电量（MWH） | AVC计算考核电量(MWh) | AVC条款考核电量(MWh) | AVC总考核电量（MWH） | AVC投运率考核电量(MWh) | AVC合格率考核电量(MWh) | 有功功率变化率总考核电量（MWH） | 脱网总考核电量（MWH） | 发电计划总考核电量（MWH） | 数据合格率总考核电量（MWH） | 短期预测上报率考核电量(MWh) | 短期预测准确率考核电量(MWh) | 超短期预测上报率考核电量(MWh) | 超短期预测准确率考核电量(MWh) | 中期预测上报率考核电量(MWh) | 中期预测准确率考核电量(MWh) | 功率预测条款考核电量(MWh) | 功率预测总考核电量（MWH） | 投入时间(h) | 并网时间(h) | 投运率(%) | 投运率考核电量(MWh) | 合格率(%) | 合格率考核电量(MWh) | 应该动作次数 | 评价次数 | 正确次数 | 错误次数 | 免考次数 | 装机容量(MW) | 一次调频条款考核电量(MWh) | 大频差考核电量(MWh) | 一次调频总考核电量（MWH） | 技术指导与管理考核总电量(MWh) | 一次调频和自动发电控制(MWh) | 继电保护与安自装置(MWh) | 励磁系统和PSS装置(MWh) | 通信设备装置(MWh) | 自动化装置(MWh) | 电力监控系统(MWh) | 并网检测与仿真验证、电气设备(MWh) | 水库调度运行(MWh) | 低(零)电压穿越能力(MWh) | 动态无功装置(MWh) | 风光AGC(MWh) | 风光AVC(MWh) | 风光母线电压合格率(MWh) | 风光网络安全防护设备(MWh) | 风光信息报送(MWh) | 其他(MWh) | 技术指导与管理总考核电量（MWH）
坤山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8405 | 3.5696 | 0.2709 | 0.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0.05 | 0 | 0.57 | 0 | 3.27 | 0 | 284.2167 | 0 | 940.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.63 | 0 | 0 | 56.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
守旗光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9268 | 1.9268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.25 | 0 | 185.31 | 0 | 207 | 0 | 15.15 | 0 | 407.45 | 0 | 322.1 | 0 | 4587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.5 | 0 | 0 | 275.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
寨安光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 273.6167 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
岑凡光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4606 | 7.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.5 | 0 | 11.42 | 0 | 4.42 | 0 | 0.88 | 0 | 16.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
峙书光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.74 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 269.7 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
康宁光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.44 | 27.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.41 | 0.73 | 22.86 | 0 | 4.98 | 0 | 105.96 | 0 | 299.65 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
弄滩光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 72.36 | 0 | 93.69 | 0 | 37.24 | 0 | 166.04 | 0 | 335.85 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
强胜光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 24.14 | 0 | 293.9 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
把荷风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1662 | 10.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.39 | 0 | 1.86 | 0 | 24.06 | 0 | 65.31 | 0 | 464.9 | 0 | 2502.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 0 | 0 | 150.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
榕木光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 23.68 | 0 | 14.3 | 0 | 8.91 | 0 | 46.89 | 0 | 288.1 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
樟木风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.156 | 2.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510 | 170.5 | 0 | 171.41 | 0 | 170.5 | 0 | 0 | 110.91 | 0 | 542.95 | 0 | 9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 366.5 | 388.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.5
武安风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7216 | 5.7216 | 0 | 0.6802 | 0 | 0 | 30 | 0 | 12.93 | 0 | 0.52 | 0 | 3.25 | 0 | 16.7 | 0 | 441.85 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
派岸光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9309 | 0.0087 | 0.9222 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 285.9 | 0 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
浦峙光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6405 | 17.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 0 | 292.3766 | 0 | 2250.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0028 | 0 | 0 | 135.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 补偿明细
Station | 旋转备用补偿 | 调峰补偿 | 冷备用补偿 | 一次调频补偿 | 黑启动补偿 | 无功补偿 | AGC容量补偿 | AVC补偿 | 稳定切机补偿 | 转动惯量补偿
坤山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0
守旗光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7032 | 0 | 0.18 | 0 | 0
寨安光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96e-05 | 0 | 0.05 | 0 | 0
岑凡光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1925 | 0 | 0.07 | 0 | 0
峙书光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7195 | 0 | 0.1 | 0 | 0
康宁光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0
弄滩光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.6262 | 0 | 0.29 | 0 | 0
强胜光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42788 | 0 | 0.1 | 0 | 0
把荷风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45985 | 0 | 0.1 | 0 | 0
榕木光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6266 | 0 | 0.15 | 0 | 0
樟木风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6663 | 0 | 1.5819 | 0.16667 | 0
武安风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050746 | 0 | 0.06 | 0 | 0
派岸光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021214 | 0 | 0.14 | 0 | 0
浦峙光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0

## 免考电量数据
Station | ExemptionStatus | PowerAssessmentVal | Date
榕木光伏电站 | 免考前 | 682.08 | 2025-12
樟木风电场 | 免考前 | 587.74 | 2025-12
峙书光伏电站 | 免考前 | 429.59 | 2025-12
寨安光伏电站 | 免考前 | 42.65 | 2025-12
康宁光伏电站 | 免考前 | 417.71 | 2025-12
浦峙光伏电站 | 免考前 | 95.86 | 2025-12
坤山风电场 | 免考前 | 12.85 | 2025-12
派岸光伏电站 | 免考前 | 262.61 | 2025-12
弄滩光伏电站 | 免考前 | 553.94 | 2025-12
强胜光伏电站 | 免考前 | 125.65 | 2025-12
守旗光伏电站 | 免考前 | 702.09 | 2025-12
岑凡光伏电站 | 免考前 | 188.66 | 2025-12
把荷风电场 | 免考前 | 112.83 | 2025-12
武安风电场 | 免考前 | 64.81 | 2025-12
榕木光伏电站 | 免考后 | 46.89 | 2025-12
樟木风电场 | 免考后 | 0.91 | 2025-12
峙书光伏电站 | 免考后 | 44.9 | 2025-12
寨安光伏电站 | 免考后 | 4.42 | 2025-12
康宁光伏电站 | 免考后 | 105.96 | 2025-12
浦峙光伏电站 | 免考后 | 15.62 | 2025-12
坤山风电场 | 免考后 | 3.27 | 2025-12
派岸光伏电站 | 免考后 | 6.32 | 2025-12
弄滩光伏电站 | 免考后 | 166.04 | 2025-12
强胜光伏电站 | 免考后 | 24.14 | 2025-12
守旗光伏电站 | 免考后 | 407.45 | 2025-12
岑凡光伏电站 | 免考后 | 16.73 | 2025-12
把荷风电场 | 免考后 | 65.31 | 2025-12
武安风电场 | 免考后 | 16.7 | 2025-12
樟木风电场 | 免考前 | 511.5 | 2025-12
樟木风电场 | 免考后 | 110 | 2025-12