## 经营损益排名
Station | NetIncome | AssessmentCost | CompensationIncome
坤山风电场 | -4.184 | 2.6095 | 0.1345
守旗光伏电站 | 30.6151 | -8.636 | 23.0734
寨安光伏电站 | -2.846 | 2.4744 | 0.1671
岑凡光伏电站 | -3.2046 | 3.035 | 1.1231
峙书光伏电站 | 6.528 | 4.1339 | 11.4896
康宁光伏电站 | -5.8331 | 4.8305 | 0.2299
弄滩光伏电站 | 96.2104 | 11.4752 | 109.6244
强胜光伏电站 | -3.5933 | 2.9219 | 0.3643
把荷风电场 | -1.7617 | 1.2214 | 0.4628
榕木光伏电站 | 63.9554 | -18.1609 | 50.6422
樟木风电场 | 4.1098 | 13.24 | 21.0864
武安风电场 | -2.0343 | 1.6373 | 0.3136
派岸光伏电站 | 6.8247 | 7.4393 | 15.8196
浦峙光伏电站 | -6.5848 | 4.6908 | 0.18

## 考核明细(费用)
Station | 发电计划 | 一次调频 | 母线电压 | 非停 | 调峰 | 燃料管理 | 黑启动 | 水电振动区 | AVC | 风电(光伏)功率预测 | 风电(光伏)有功功率变化率 | 风电(光伏)脱网 | 风电(光伏)数据合格率 | 安全管理 | 调度管理 | 检修管理 | 技术指导与管理 | 其他考核项
坤山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29776 | 1.963 | 0.34874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
守旗光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010372 | -1.2382 | 0 | 0 | 0 | -7.4083 | 0 | 0 | 0 | 0
寨安光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39565 | 2.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
岑凡光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6271 | 2.4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
峙书光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040211 | 0.056521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0372 | 0
康宁光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1078 | 3.7227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
弄滩光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075165 | 4.9405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4595 | 0
强胜光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79129 | 2.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
把荷风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79208 | 0.36048 | 0.06879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
榕木光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00654 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.2232 | 0 | 0 | 6.0558 | 0
樟木风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1302 | 0
武安风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47478 | 0.68745 | 0.47504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
派岸光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031026 | 1.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8539 | 0
浦峙光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71218 | 1.3218 | 0.009306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 考核明细(电量)
Station | nan | 检修管理总考核电量（MWH） | 功率波动频率振荡总考核电量（MWH） | 安全管理总考核电量（MWH） | 调度纪律总考核电量（MWH） | 调度管理总考核电量（MWH） | AVC计算考核电量(MWh) | AVC条款考核电量(MWh) | AVC总考核电量（MWH） | AVC投运率考核电量(MWh) | AVC合格率考核电量(MWh) | 有功功率变化率总考核电量（MWH） | 脱网总考核电量（MWH） | 发电计划总考核电量（MWH） | 数据合格率总考核电量（MWH） | 短期预测上报率考核电量(MWh) | 短期预测准确率考核电量(MWh) | 超短期预测上报率考核电量(MWh) | 超短期预测准确率考核电量(MWh) | 中期预测上报率考核电量(MWh) | 中期预测准确率考核电量(MWh) | 功率预测条款考核电量(MWh) | 功率预测总考核电量（MWH） | 投入时间(h) | 并网时间(h) | 投运率(%) | 投运率考核电量(MWh) | 合格率(%) | 合格率考核电量(MWh) | 应该动作次数 | 评价次数 | 正确次数 | 错误次数 | 免考次数 | 装机容量(MW) | 一次调频条款考核电量(MWh) | 大频差考核电量(MWh) | 一次调频总考核电量（MWH） | 技术指导与管理考核总电量(MWh) | 一次调频和自动发电控制(MWh) | 继电保护与安自装置(MWh) | 励磁系统和PSS装置(MWh) | 通信设备装置(MWh) | 自动化装置(MWh) | 电力监控系统(MWh) | 并网检测与仿真验证、电气设备(MWh) | 水库调度运行(MWh) | 低(零)电压穿越能力(MWh) | 动态无功装置(MWh) | 风光AGC(MWh) | 风光AVC(MWh) | 风光母线电压合格率(MWh) | 风光网络安全防护设备(MWh) | 风光信息报送(MWh) | 其他(MWh) | 技术指导与管理总考核电量（MWH）
坤山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3755 | 7.3755 | 0 | 8.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 11.81 | 0 | 14.11 | 0 | 48.62 | 0 | 513.2833 | 0 | 940.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.63 | 0 | 0 | 56.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
守旗光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2569 | 0.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.3 | 0 | 314.96 | 0 | 30.45 | 0 | 676.71 | 0 | 402.7333 | 0 | 4587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.5 | 0 | 0 | 275.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
寨安光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.57 | 0 | 26.37 | 0 | 3.55 | 0 | 51.49 | 0 | 306.45 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0
岑凡光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.533 | 15.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.02 | 0 | 18.56 | 0 | 20.08 | 158.5 | 59.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
峙书光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 330.5667 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
康宁光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.44 | 27.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.63 | 0 | 31.77 | 0 | 12.8 | 280 | 92.2 | 0 | 334.5667 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
弄滩光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8618 | 1.8618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.86 | 0 | 65.46 | 0 | 10.05 | 0 | 122.37 | 0 | 422.1667 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
强胜光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.71 | 0 | 15.54 | 0 | 7.52 | 0 | 52.77 | 0 | 313.8333 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
把荷风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6196 | 19.6196 | 0 | 1.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 0 | 559.95 | 0 | 2502.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 0 | 0 | 150.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
榕木光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.9333 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
樟木风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.53 | 0 | 31.49 | 0 | 0 | 0 | 48.02 | 0 | 462.58 | 100 | 8750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350
武安风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 11.76 | 0 | 11.7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.74 | 0 | 1.7 | 0 | 0.58 | 0 | 17.02 | 0 | 549.3834 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
派岸光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7685 | 0.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 13.14 | 0 | 13.78 | 0 | 38.5 | 0 | 352.3667 | 0 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0
浦峙光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6405 | 17.6405 | 0 | 0.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 0 | 9.64 | 0 | 9.01 | 180.0056 | 32.73 | 0 | 352.333 | 0 | 2250.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0028 | 0 | 0 | 135.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 补偿明细
Station | 旋转备用补偿 | 调峰补偿 | 冷备用补偿 | 一次调频补偿 | 黑启动补偿 | 无功补偿 | AGC容量补偿 | AVC补偿 | 稳定切机补偿 | 转动惯量补偿
坤山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10451 | 0 | 0.03 | 0 | 0
守旗光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8934 | 0 | 0.18 | 0 | 0
寨安光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11708 | 0 | 0.05 | 0 | 0
岑凡光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0531 | 0 | 0.07 | 0 | 0
峙书光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3896 | 0 | 0.1 | 0 | 0
康宁光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089869 | 0 | 0.14 | 0 | 0
弄滩光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3344 | 0 | 0.29 | 0 | 0
强胜光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2643 | 0 | 0.1 | 0 | 0
把荷风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36281 | 0 | 0.1 | 0 | 0
榕木光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4922 | 0 | 0.15 | 0 | 0
樟木风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1174 | 0 | 1.969 | 0 | 0
武安风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2536 | 0 | 0.06 | 0 | 0
派岸光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6796 | 0 | 0.14 | 0 | 0
浦峙光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0

## 免考电量数据
Station | ExemptionStatus | PowerAssessmentVal | Date
榕木光伏电站 | 免考前 | 0 | 2025-08
樟木风电场 | 免考前 | 0 | 2025-08
峙书光伏电站 | 免考前 | 1.4 | 2025-08
寨安光伏电站 | 免考前 | 51.49 | 2025-08
康宁光伏电站 | 免考前 | 92.21 | 2025-08
浦峙光伏电站 | 免考前 | 32.73 | 2025-08
坤山风电场 | 免考前 | 48.62 | 2025-08
派岸光伏电站 | 免考前 | 38.5 | 2025-08
弄滩光伏电站 | 免考前 | 122.37 | 2025-08
强胜光伏电站 | 免考前 | 52.77 | 2025-08
守旗光伏电站 | 免考前 | 676.71 | 2025-08
岑凡光伏电站 | 免考前 | 59.66 | 2025-08
把荷风电场 | 免考前 | 8.93 | 2025-08
武安风电场 | 免考前 | 17.02 | 2025-08
榕木光伏电站 | 免考后 | 0 | 2025-08
樟木风电场 | 免考后 | 48.02 | 2025-08
峙书光伏电站 | 免考后 | 1.4 | 2025-08
寨安光伏电站 | 免考后 | 51.49 | 2025-08
康宁光伏电站 | 免考后 | 92.2 | 2025-08
浦峙光伏电站 | 免考后 | 32.73 | 2025-08
坤山风电场 | 免考后 | 48.62 | 2025-08
派岸光伏电站 | 免考后 | 38.5 | 2025-08
弄滩光伏电站 | 免考后 | 122.37 | 2025-08
强胜光伏电站 | 免考后 | 52.77 | 2025-08
守旗光伏电站 | 免考后 | 676.71 | 2025-08
岑凡光伏电站 | 免考后 | 59.66 | 2025-08
把荷风电场 | 免考后 | 8.93 | 2025-08
武安风电场 | 免考后 | 17.02 | 2025-08