## 经营损益排名
Station | NetIncome | AssessmentCost | CompensationIncome
康宁光伏电站 | -5.8331 | 4.8305 | 0.2299

## 考核明细(费用)
Station | 发电计划 | 一次调频 | 母线电压 | 非停 | 调峰 | 燃料管理 | 黑启动 | 水电振动区 | AVC | 风电(光伏)功率预测 | 风电(光伏)有功功率变化率 | 风电(光伏)脱网 | 风电(光伏)数据合格率 | 安全管理 | 调度管理 | 检修管理 | 技术指导与管理 | 其他考核项
康宁光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1078 | 3.7227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 考核明细(电量)
Station | nan | 检修管理总考核电量（MWH） | 功率波动频率振荡总考核电量（MWH） | 安全管理总考核电量（MWH） | 调度纪律总考核电量（MWH） | 调度管理总考核电量（MWH） | AVC计算考核电量(MWh) | AVC条款考核电量(MWh) | AVC总考核电量（MWH） | AVC投运率考核电量(MWh) | AVC合格率考核电量(MWh) | 有功功率变化率总考核电量（MWH） | 脱网总考核电量（MWH） | 发电计划总考核电量（MWH） | 数据合格率总考核电量（MWH） | 短期预测上报率考核电量(MWh) | 短期预测准确率考核电量(MWh) | 超短期预测上报率考核电量(MWh) | 超短期预测准确率考核电量(MWh) | 中期预测上报率考核电量(MWh) | 中期预测准确率考核电量(MWh) | 功率预测条款考核电量(MWh) | 功率预测总考核电量（MWH） | 投入时间(h) | 并网时间(h) | 投运率(%) | 投运率考核电量(MWh) | 合格率(%) | 合格率考核电量(MWh) | 应该动作次数 | 评价次数 | 正确次数 | 错误次数 | 免考次数 | 装机容量(MW) | 一次调频条款考核电量(MWh) | 大频差考核电量(MWh) | 一次调频总考核电量（MWH） | 技术指导与管理考核总电量(MWh) | 一次调频和自动发电控制(MWh) | 继电保护与安自装置(MWh) | 励磁系统和PSS装置(MWh) | 通信设备装置(MWh) | 自动化装置(MWh) | 电力监控系统(MWh) | 并网检测与仿真验证、电气设备(MWh) | 水库调度运行(MWh) | 低(零)电压穿越能力(MWh) | 动态无功装置(MWh) | 风光AGC(MWh) | 风光AVC(MWh) | 风光母线电压合格率(MWh) | 风光网络安全防护设备(MWh) | 风光信息报送(MWh) | 其他(MWh) | 技术指导与管理总考核电量（MWH）
康宁光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.44 | 27.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.63 | 0 | 31.77 | 0 | 12.8 | 280 | 92.2 | 0 | 334.5667 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 补偿明细
Station | 旋转备用补偿 | 调峰补偿 | 冷备用补偿 | 一次调频补偿 | 黑启动补偿 | 无功补偿 | AGC容量补偿 | AVC补偿 | 稳定切机补偿 | 转动惯量补偿
康宁光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089869 | 0 | 0.14 | 0 | 0

## 免考电量数据
Station | ExemptionStatus | PowerAssessmentVal | Date
康宁光伏电站 | 免考前 | 92.21 | 2025-08
康宁光伏电站 | 免考后 | 92.2 | 2025-08