## 经营损益排名
Station | NetIncome | AssessmentCost | CompensationIncome
坤山风电场 | -2.6011 | 1.5486 | 0.03
守旗光伏站 | 3.5017 | 17.2406 | 21.0997
寨安光伏站 | -1.1137 | 0.7562 | 0.05
岑凡光伏电站 | -15.9815 | 16.0529 | 1.2502
峙书光伏站 | -2.0205 | 7.4901 | 5.7833
康宁光伏站 | -5.0225 | 3.9597 | 0.1468
弄滩光伏站 | 134.4376 | 20.4762 | 155.5831
强胜光伏站 | -0.431 | 0.0956 | 0.5423
把荷风电场 | -1.0195 | 1.0725 | 0.6276
榕木光伏站 | 38.0101 | 7.1489 | 47.8084
樟木光伏站 | 6.1988 | 14.1302 | 21.638
樟木风电场 | 0.06 | 0.222 | 0.2867
武安风电场 | 1.4281 | -1.5873 | 0.276
派岸光伏站 | 12.5701 | 15.0418 | 28.2326
浦峙光伏站 | -1.5527 | 0.8588 | 0.09

## 考核明细(费用)
Station | 发电计划 | 一次调频 | 母线电压 | 非停 | 调峰 | 燃料管理 | 黑启动 | 水电振动区 | AVC | 风电(光伏)功率预测 | 风电(光伏)有功功率变化率 | 风电(光伏)脱网 | 风电(光伏)数据合格率 | 安全管理 | 调度管理 | 检修管理 | 技术指导与管理 | 其他考核项
坤山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29776 | 0.029593 | 0 | 0 | 1.5192 | 0 | 0 | 0 | -0.29795 | 0
守旗光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0953 | 0.40397 | 0 | 3.7041 | 0 | 0 | 0 | 4.0372 | 0
寨安光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39565 | 0.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
岑凡光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6271 | 0.05535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3704 | 0
峙书光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002988 | 3.4499 | 0 | 0 | 4.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
康宁光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1078 | 2.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
弄滩光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11638 | 8.0464 | 0 | 0 | 5.8539 | 0 | 0 | 0 | 6.4595 | 0
强胜光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79129 | 0.095601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79129 | 0
把荷风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79208 | 0.28046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
榕木光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33646 | 0.75661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0558 | 0
樟木光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1302 | 0
樟木风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22205 | 0
武安风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47478 | 0.055907 | 0.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3739 | 0
派岸光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11158 | 3.2224 | 0 | 0 | 5.8539 | 0 | 0 | 0 | 5.8539 | 0
浦峙光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71218 | 0.14665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 考核明细(电量)
Station | nan | 检修管理总考核电量（MWH） | 功率波动频率振荡总考核电量（MWH） | 安全管理总考核电量（MWH） | 调度纪律总考核电量（MWH） | 调度管理总考核电量（MWH） | AVC计算考核电量(MWh) | AVC条款考核电量(MWh) | AVC总考核电量（MWH） | AVC投运率考核电量(MWh) | AVC合格率考核电量(MWh) | 有功功率变化率总考核电量（MWH） | 脱网总考核电量（MWH） | 发电计划总考核电量（MWH） | 数据合格率总考核电量（MWH） | 短期预测上报率考核电量(MWh) | 短期预测准确率考核电量(MWh) | 超短期预测上报率考核电量(MWh) | 超短期预测准确率考核电量(MWh) | 中期预测上报率考核电量(MWh) | 中期预测准确率考核电量(MWh) | 功率预测条款考核电量(MWh) | 功率预测总考核电量（MWH） | 投入时间(h) | 并网时间(h) | 投运率(%) | 投运率考核电量(MWh) | 合格率(%) | 合格率考核电量(MWh) | 应该动作次数 | 评价次数 | 正确次数 | 错误次数 | 免考次数 | 装机容量(MW) | 一次调频条款考核电量(MWh) | 大频差考核电量(MWh) | 一次调频总考核电量（MWH） | 技术指导与管理考核总电量(MWh) | 一次调频和自动发电控制(MWh) | 继电保护与安自装置(MWh) | 励磁系统和PSS装置(MWh) | 通信设备装置(MWh) | 自动化装置(MWh) | 电力监控系统(MWh) | 并网检测与仿真验证、电气设备(MWh) | 水库调度运行(MWh) | 低(零)电压穿越能力(MWh) | 动态无功装置(MWh) | 风光AGC(MWh) | 风光AVC(MWh) | 风光母线电压合格率(MWh) | 风光网络安全防护设备(MWh) | 风光信息报送(MWh) | 其他(MWh) | 技术指导与管理总考核电量（MWH）
坤山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3755 | 7.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 352.1667 | 0 | 940.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.63 | 0 | 0 | 56.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
守旗光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0062 | 0 | 0 | 91.75 | 0 | 97.19 | 0 | 122.74 | 0 | 5.35 | 0 | 225.29 | 0 | 245.65 | 0 | 4587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.5 | 0 | 0 | 275.25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
寨安光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 2.06 | 0 | 1.42 | 0 | 8.93 | 0 | 240.7833 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
岑凡光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.533 | 15.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 158.5 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.25 | 0
峙书光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.29 | 0 | 37.22 | 0 | 5.94 | 0 | 85.45 | 0 | 266.4 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
康宁光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.44 | 27.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.32 | 0 | 29.8 | 0 | 4.52 | 280 | 70.64 | 0 | 286.1833 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
弄滩光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8826 | 0 | 2.8826 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 99.14 | 0 | 98.06 | 0 | 2.11 | 0 | 199.31 | 0 | 346.1 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
强胜光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 2.37 | 0 | 271.9167 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
把荷风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6196 | 19.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 435.4 | 0 | 2502.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 0 | 0 | 150.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
榕木光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.334 | 8.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 18.74 | 0 | 245.1167 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
樟木风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.9433 | 100 | 9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 366.5 | 355.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.5
武安风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 11.76 | 0 | 6.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 447.95 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
派岸光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7637 | 0 | 2.7637 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 41.55 | 0 | 14.07 | 0 | 24.19 | 0 | 79.81 | 0 | 286.45 | 0 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0
浦峙光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6405 | 17.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 180.0056 | 3.64 | 0 | 269.65 | 0 | 2250.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0028 | 0 | 0 | 135.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 补偿明细
Station | 旋转备用补偿 | 调峰补偿 | 冷备用补偿 | 一次调频补偿 | 黑启动补偿 | 无功补偿 | AGC容量补偿 | AVC补偿 | 稳定切机补偿 | 转动惯量补偿
坤山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0
守旗光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4712 | 0 | 0.6285 | 0 | 0
寨安光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
岑凡光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1802 | 0 | 0.07 | 0 | 0
峙书光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 0 | 0.1 | 0 | 0
康宁光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006833 | 0 | 0.14 | 0 | 0
弄滩光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.2931 | 0 | 0.29 | 0 | 0
强胜光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44233 | 0 | 0.1 | 0 | 0
把荷风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52759 | 0 | 0.1 | 0 | 0
榕木光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6584 | 0 | 0.15 | 0 | 0
樟木光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9954 | 0 | 1.6426 | 0 | 0
樟木风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.16667 | 0
武安风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21597 | 0 | 0.06 | 0 | 0
派岸光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0926 | 0 | 0.14 | 0 | 0
浦峙光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0

## 免考电量数据
Station | ExemptionStatus | PowerAssessmentVal | Date
榕木光伏电站 | 免考前 | 18.74 | 2025-10
樟木风电场 | 免考前 | 0 | 2025-10
峙书光伏电站 | 免考前 | 85.45 | 2025-10
寨安光伏电站 | 免考前 | 8.93 | 2025-10
康宁光伏电站 | 免考前 | 70.63 | 2025-10
浦峙光伏电站 | 免考前 | 3.64 | 2025-10
坤山风电场 | 免考前 | 50.89 | 2025-10
派岸光伏电站 | 免考前 | 79.81 | 2025-10
弄滩光伏电站 | 免考前 | 199.31 | 2025-10
强胜光伏电站 | 免考前 | 2.37 | 2025-10
守旗光伏电站 | 免考前 | 225.28 | 2025-10
岑凡光伏电站 | 免考前 | 1.37 | 2025-10
把荷风电场 | 免考前 | 6.95 | 2025-10
武安风电场 | 免考前 | 1.39 | 2025-10
榕木光伏电站 | 免考后 | 18.74 | 2025-10
樟木风电场 | 免考后 | 0 | 2025-10
峙书光伏电站 | 免考后 | 85.45 | 2025-10
寨安光伏电站 | 免考后 | 8.93 | 2025-10
康宁光伏电站 | 免考后 | 70.64 | 2025-10
浦峙光伏电站 | 免考后 | 3.64 | 2025-10
坤山风电场 | 免考后 | 0.73 | 2025-10
派岸光伏电站 | 免考后 | 79.81 | 2025-10
弄滩光伏电站 | 免考后 | 199.31 | 2025-10
强胜光伏电站 | 免考后 | 2.37 | 2025-10
守旗光伏电站 | 免考后 | 225.29 | 2025-10
岑凡光伏电站 | 免考后 | 1.37 | 2025-10
把荷风电场 | 免考后 | 6.95 | 2025-10
武安风电场 | 免考后 | 1.39 | 2025-10
樟木风电场 | 免考前 | 0 | 2025-10
樟木风电场 | 免考后 | 0 | 2025-10