## 经营损益排名
Station | NetIncome | AssessmentCost | CompensationIncome
坤山风电场 | 0.1423 | -1.2086 | 0.03
守旗光伏站 | 37.8512 | 15.3599 | 53.8153
寨安光伏站 | 1.2118 | -1.5487 | 0.05
岑凡光伏电站 | -2.6141 | 3.1285 | 1.2647
峙书光伏站 | 0.3808 | 3.4187 | 4.4566
康宁光伏站 | -4.5678 | 3.6096 | 0.1406
弄滩光伏站 | 92.4687 | 32.2091 | 125.9447
强胜光伏站 | -0.6277 | 0.0919 | 0.3431
把荷风电场 | 1.1221 | -1.3053 | 0.4883
榕木光伏站 | 59.183 | 6.6627 | 69.2882
樟木光伏站 | -2.1347 | 38.6554 | 39.2069
樟木风电场 | -11.0306 | 10.5232 | 0.1808
武安风电场 | -1.835 | 1.1195 | 0.2648
派岸光伏站 | -15.5947 | 14.7073 | 0.1418
浦峙光伏站 | 0.2173 | -0.7121 | 0.09

## 考核明细(费用)
Station | 发电计划 | 一次调频 | 母线电压 | 非停 | 调峰 | 燃料管理 | 黑启动 | 水电振动区 | AVC | 风电(光伏)功率预测 | 风电(光伏)有功功率变化率 | 风电(光伏)脱网 | 风电(光伏)数据合格率 | 安全管理 | 调度管理 | 检修管理 | 技术指导与管理 | 其他考核项
坤山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29776 | 0.57802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0844 | 0
守旗光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9326 | 0.019015 | 0 | 7.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
寨安光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39565 | 0.033872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9782 | 0
岑凡光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6271 | 0.55626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9451 | 0
峙书光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007994 | 1.3921 | 0 | 0 | 2.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
康宁光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1078 | 3.6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1078 | 0
弄滩光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050578 | 8.1372 | 0 | 0 | 17.5618 | 0 | 0 | 0 | 6.4595 | 0
强胜光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79129 | 0.091887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79129 | 0
把荷风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79208 | 4.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3368 | 0
榕木光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54393 | 0.06298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0558 | 0
樟木光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008196 | 3.3217 | 0 | 0 | 21.1953 | 0 | 0 | 0 | 14.1302 | 0
樟木风电场 | 0 | 0.66614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087042 | 4.4409 | 0 | 0 | 4.4409 | 0 | 0 | 0 | 0.88818 | 0
武安风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47478 | 1.4844 | 0.10991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94955 | 0
派岸光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072472 | 0 | 0 | 0 | 8.7809 | 0 | 0 | 0 | 5.8539 | 0
浦峙光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4243 | 0

## 考核明细(电量)
Station | nan | 检修管理总考核电量（MWH） | 功率波动频率振荡总考核电量（MWH） | 安全管理总考核电量（MWH） | 调度纪律总考核电量（MWH） | 调度管理总考核电量（MWH） | AVC计算考核电量(MWh) | AVC条款考核电量(MWh) | AVC总考核电量（MWH） | AVC投运率考核电量(MWh) | AVC合格率考核电量(MWh) | 有功功率变化率总考核电量（MWH） | 脱网总考核电量（MWH） | 发电计划总考核电量（MWH） | 数据合格率总考核电量（MWH） | 短期预测上报率考核电量(MWh) | 短期预测准确率考核电量(MWh) | 超短期预测上报率考核电量(MWh) | 超短期预测准确率考核电量(MWh) | 中期预测上报率考核电量(MWh) | 中期预测准确率考核电量(MWh) | 功率预测条款考核电量(MWh) | 功率预测总考核电量（MWH） | 投入时间(h) | 并网时间(h) | 投运率(%) | 投运率考核电量(MWh) | 合格率(%) | 合格率考核电量(MWh) | 应该动作次数 | 评价次数 | 正确次数 | 错误次数 | 免考次数 | 装机容量(MW) | 一次调频条款考核电量(MWh) | 大频差考核电量(MWh) | 一次调频总考核电量（MWH） | 技术指导与管理考核总电量(MWh) | 一次调频和自动发电控制(MWh) | 继电保护与安自装置(MWh) | 励磁系统和PSS装置(MWh) | 通信设备装置(MWh) | 自动化装置(MWh) | 电力监控系统(MWh) | 并网检测与仿真验证、电气设备(MWh) | 水库调度运行(MWh) | 低(零)电压穿越能力(MWh) | 动态无功装置(MWh) | 风光AGC(MWh) | 风光AVC(MWh) | 风光母线电压合格率(MWh) | 风光网络安全防护设备(MWh) | 风光信息报送(MWh) | 其他(MWh) | 技术指导与管理总考核电量（MWH）
坤山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3755 | 7.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.49 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 14.32 | 0 | 391.7333 | 0 | 940.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.63 | 0 | 0 | 56.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
守旗光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 183.5 | 0 | 87.56 | 0 | 108.93 | 0 | 0 | 0 | 196.49 | 0 | 215.8333 | 0 | 4587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.5 | 0 | 0 | 275.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
寨安光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 268.0167 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
岑凡光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.533 | 15.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 5.77 | 0 | 1.84 | 158.5 | 13.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.25 | 0
峙书光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 14.78 | 0 | 1.16 | 0 | 34.49 | 0 | 253.4833 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
康宁光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.44 | 27.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.81 | 0 | 28.37 | 0 | 6.24 | 280 | 89.42 | 0 | 293.1333 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
弄滩光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2528 | 0 | 1.2528 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 82.52 | 0 | 116.03 | 0 | 3 | 0 | 201.56 | 0 | 338.1167 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
强胜光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 290.6667 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
把荷风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6196 | 19.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.74 | 0 | 9.75 | 0 | 32.52 | 0 | 105.01 | 0 | 444.05 | 0 | 2502.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 0 | 0 | 150.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
榕木光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.473 | 13.32 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 291.0167 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
樟木风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.156 | 2.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 165 | 34.59 | 165 | 47.69 | 165 | 0 | 0 | 192.28 | 0 | 567.28 | 100 | 9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 16.5 | 0 | 383 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.5 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372
武安风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 11.76 | 0 | 2.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 0 | 2 | 0 | 23.13 | 0 | 36.76 | 0 | 494.0333 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
派岸光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7637 | 0 | 2.7637 | 0 | 0 | 0 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.9333 | 0 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0
浦峙光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6405 | 17.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.0056 | 0 | 0 | 287.9333 | 0 | 2250.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0028 | 0 | 0 | 135.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 补偿明细
Station | 旋转备用补偿 | 调峰补偿 | 冷备用补偿 | 一次调频补偿 | 黑启动补偿 | 无功补偿 | AGC容量补偿 | AVC补偿 | 稳定切机补偿 | 转动惯量补偿
坤山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0
守旗光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2402 | 0 | 0.5751 | 0 | 0
寨安光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
岑凡光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1947 | 0 | 0.07 | 0 | 0
峙书光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3566 | 0 | 0.1 | 0 | 0
康宁光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061425 | 0 | 0.14 | 0 | 0
弄滩光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6547 | 0 | 0.29 | 0 | 0
强胜光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24311 | 0 | 0.1 | 0 | 0
把荷风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38834 | 0 | 0.1 | 0 | 0
榕木光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1382 | 0 | 0.15 | 0 | 0
樟木光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8569 | 0 | 0.35 | 0 | 0
樟木风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041778 | 0 | 0.01 | 0.16667 | 0
武安风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2048 | 0 | 0.06 | 0 | 0
派岸光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017527 | 0 | 0.14 | 0 | 0
浦峙光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0

## 免考电量数据
Station | ExemptionStatus | PowerAssessmentVal | Date
榕木光伏电站 | 免考前 | 1.56 | 2025-11
樟木风电场 | 免考前 | 0 | 2025-11
峙书光伏电站 | 免考前 | 34.49 | 2025-11
寨安光伏电站 | 免考前 | 0.84 | 2025-11
康宁光伏电站 | 免考前 | 89.41 | 2025-11
浦峙光伏电站 | 免考前 | 0 | 2025-11
坤山风电场 | 免考前 | 106.21 | 2025-11
派岸光伏电站 | 免考前 | 0 | 2025-11
弄滩光伏电站 | 免考前 | 201.55 | 2025-11
强胜光伏电站 | 免考前 | 2.28 | 2025-11
守旗光伏电站 | 免考前 | 196.49 | 2025-11
岑凡光伏电站 | 免考前 | 13.78 | 2025-11
把荷风电场 | 免考前 | 105.01 | 2025-11
武安风电场 | 免考前 | 36.76 | 2025-11
榕木光伏电站 | 免考后 | 1.56 | 2025-11
樟木风电场 | 免考后 | 82.28 | 2025-11
峙书光伏电站 | 免考后 | 34.49 | 2025-11
寨安光伏电站 | 免考后 | 0.84 | 2025-11
康宁光伏电站 | 免考后 | 89.42 | 2025-11
浦峙光伏电站 | 免考后 | 0 | 2025-11
坤山风电场 | 免考后 | 14.32 | 2025-11
派岸光伏电站 | 免考后 | 0 | 2025-11
弄滩光伏电站 | 免考后 | 201.56 | 2025-11
强胜光伏电站 | 免考后 | 2.28 | 2025-11
守旗光伏电站 | 免考后 | 196.49 | 2025-11
岑凡光伏电站 | 免考后 | 13.78 | 2025-11
把荷风电场 | 免考后 | 105.01 | 2025-11
武安风电场 | 免考后 | 36.76 | 2025-11
樟木风电场 | 免考前 | 495 | 2025-11
樟木风电场 | 免考后 | 110 | 2025-11