## 经营损益排名
Station | NetIncome | AssessmentCost | CompensationIncome
坤山风电场 | -74.6678 | 55.0293 | 2.3389
守旗光伏站 | -70.2948 | 200.8551 | 127.2169
寨安光伏站 | -73.843 | 73.2634 | 0.7546
岑凡光伏电站 | -75.4533 | 65.059 | 4.8061
峙书光伏站 | -147.2414 | 183.7945 | 37.5245
康宁光伏站 | -221.8228 | 220.4071 | 1.8421
弄滩光伏站 | -93.7738 | 623.3472 | 535.5427
强胜光伏站 | -226.8095 | 180.9052 | 2.691
把荷风电场 | -340.6408 | 312.5261 | 3.3713
榕木光伏站 | -36.0758 | 172.9525 | 216.9716
樟木光伏站 | -177.7406 | 277.432 | 115.8165
樟木风电场 | -10.9706 | 10.7452 | 0.4675
武安风电场 | -146.0852 | 121.5913 | 2.2953
派岸光伏站 | -206.0007 | 268.9582 | 67.2908
浦峙光伏站 | -135.5468 | 134.758 | 0.72

## 考核明细(费用)
Station | 发电计划 | 一次调频 | 母线电压 | 非停 | 调峰 | 燃料管理 | 黑启动 | 水电振动区 | AVC | 风电(光伏)功率预测 | 风电(光伏)有功功率变化率 | 风电(光伏)脱网 | 风电(光伏)数据合格率 | 安全管理 | 调度管理 | 检修管理 | 技术指导与管理 | 其他考核项
坤山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3422 | 41.0855 | 3.6895 | 0 | 7.9165 | 0 | 0 | 0 | 0.98097 | 0
守旗光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090825 | 142.1078 | 3.3356 | 0 | 22.2406 | 0 | 0 | 0 | 60.7224 | 0
寨安光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9782 | 48.6248 | 0.24453 | 0 | 7.71 | 6.4127 | 0 | 0 | 8.4717 | 0
岑凡光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.819 | 44.2977 | 0.06382 | 0 | 7.9479 | 0 | 0 | 0 | 16.6886 | 0
峙书光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088658 | 108.8005 | 0.6288 | 0 | 6.0637 | 0 | 0 | 0 | 70.0262 | 0
康宁光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.539 | 193.6268 | 0.10537 | 0 | 20.4685 | 0 | 0 | 0 | 1.6216 | 0
弄滩光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42195 | 169.0264 | 4.0511 | 0 | 60.898 | 12.4617 | 0 | 0 | 418.9207 | 0
强胜光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9565 | 123.2591 | 1.7424 | 0 | 25.53 | 8.4313 | 0 | 0 | 19.7516 | 0
把荷风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5746 | 133.9029 | 17.8404 | 0 | 71.6879 | 8.4397 | 0 | 0 | 79.3311 | 0
榕木光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0635 | 137.0786 | 0.075767 | 0 | 3.2198 | 0 | 0 | 0 | 35.5046 | 0
樟木光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008196 | 161.7292 | 0 | 0 | 96.6005 | 0 | 0 | 0 | 86.4601 | 0
樟木风电场 | 0 | 0.66614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17408 | 8.8818 | 0 | 0 | 8.8818 | 0 | 0 | 0 | 2.6646 | 0
武安风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1301 | 73.7448 | 18.5795 | 0 | 20.5906 | 0 | 0 | 0 | 8.2155 | 0
派岸光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37746 | 204.4478 | 0.14299 | 0 | 25.1995 | 0 | 0 | 0 | 42.0109 | 0
浦峙光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5609 | 109.4892 | 0.47107 | 0 | 15.382 | 0 | 0 | 0 | 6.4853 | 0

## 考核明细(电量)
Station | nan | 检修管理总考核电量（MWH） | 功率波动频率振荡总考核电量（MWH） | 安全管理总考核电量（MWH） | 调度纪律总考核电量（MWH） | 调度管理总考核电量（MWH） | AVC计算考核电量(MWh) | AVC条款考核电量(MWh) | AVC总考核电量（MWH） | AVC投运率考核电量(MWh) | AVC合格率考核电量(MWh) | 有功功率变化率总考核电量（MWH） | 脱网总考核电量（MWH） | 发电计划总考核电量（MWH） | 数据合格率总考核电量（MWH） | 短期预测上报率考核电量(MWh) | 短期预测准确率考核电量(MWh) | 超短期预测上报率考核电量(MWh) | 超短期预测准确率考核电量(MWh) | 中期预测上报率考核电量(MWh) | 中期预测准确率考核电量(MWh) | 功率预测条款考核电量(MWh) | 功率预测总考核电量（MWH） | 投入时间(h) | 并网时间(h) | 投运率(%) | 投运率考核电量(MWh) | 合格率(%) | 合格率考核电量(MWh) | 应该动作次数 | 评价次数 | 正确次数 | 错误次数 | 免考次数 | 装机容量(MW) | 一次调频条款考核电量(MWh) | 大频差考核电量(MWh) | 一次调频总考核电量（MWH） | 技术指导与管理考核总电量(MWh) | 一次调频和自动发电控制(MWh) | 继电保护与安自装置(MWh) | 励磁系统和PSS装置(MWh) | 通信设备装置(MWh) | 自动化装置(MWh) | 电力监控系统(MWh) | 并网检测与仿真验证、电气设备(MWh) | 水库调度运行(MWh) | 低(零)电压穿越能力(MWh) | 动态无功装置(MWh) | 风光AGC(MWh) | 风光AVC(MWh) | 风光母线电压合格率(MWh) | 风光网络安全防护设备(MWh) | 风光信息报送(MWh) | 其他(MWh) | 技术指导与管理总考核电量（MWH）
坤山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7784 | 69.9491 | 0.8293 | 73.6808 | 0 | 0 | 0 | 19.01 | 181.14 | 0 | 50.74 | 17.05 | 71.09 | 0 | 339.02 | 0 | 3683.0333 | 4 | 8466.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.19 | 0 | 0 | 508.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
守旗光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.5564 | 176.5564 | 0 | 10.4772 | 0 | 0 | 550.5 | 0 | 1521.61 | 0.95 | 1521.17 | 0 | 259.08 | 0 | 3302.79 | 0 | 3374.0333 | 400 | 41287.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2385.5 | 0 | 0 | 2477.25 | 274.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3727
寨安光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.632 | 104.621 | 0.011 | 2.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.41 | 0 | 126 | 0 | 40.61 | 0 | 312.99 | 312 | 2894.1001 | 441.94 | 10225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 0
岑凡光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1893 | 87.1893 | 0 | 1.5805 | 0 | 0 | 158.5 | 40.04 | 282.32 | 4.13 | 252.28 | 39.63 | 92.89 | 1743.5 | 711.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.5 | 0
峙书光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.09 | 100.452 | 0.638 | 15.5751 | 0 | 0 | 50 | 0 | 429.47 | 4.17 | 220.93 | 0 | 101.12 | 0 | 755.7 | 0 | 3063.7667 | 400 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1350 | 398 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398
康宁光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.9124 | 299.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.84 | 0 | 714.66 | 1.46 | 425.99 | 0 | 237.85 | 3080 | 1379.94 | 312 | 3181.9333 | 41.94 | 28629.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.84 | 0 | 0 | 1889.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2 | 0
弄滩光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.607 | 56.9676 | 26.6394 | 81.9131 | 0 | 0 | 1305 | 0 | 838.93 | 0 | 872.29 | 0 | 191.62 | 0 | 1866.5 | 13.1833 | 3661.5833 | 401.77 | 65105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3770 | 0 | 0 | 3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261.6068 | 0
强胜光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.164 | 209.164 | 0 | 12.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.63 | 0 | 260.7 | 0 | 124.77 | 0 | 717.42 | 312 | 3100.9334 | 441.94 | 20450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0
把荷风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.7426 | 186.7426 | 0 | 259.0439 | 0 | 0 | 500.5 | 0 | 382.77 | 1.56 | 57.83 | 0 | 128.24 | 0 | 570.41 | 54.3833 | 4529.1333 | 407.31 | 22172.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.2 | 0 | 0 | 1301.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.398 | 0
榕木光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.212 | 53.214 | 4.998 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 447.46 | 0.78 | 345.38 | 0 | 267.76 | 0 | 1061.34 | 180.3333 | 3172.6167 | 424.24 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.869 | 0
樟木风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.312 | 217.056 | 71.267 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 574.67 | 481.94 | 384.65 | 615.56 | 420.06 | 240.64 | 0 | 1931.02 | 0 | 5131.38 | 1100 | 80675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4726 | 16.5 | 0 | 4857 | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166
武安风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5616 | 111.5616 | 0 | 190.9451 | 0 | 0 | 30 | 0 | 299.05 | 6.88 | 69.34 | 0 | 135.19 | 0 | 510.47 | 576 | 4301.1833 | 477.42 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8 | 0
派岸光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8525 | 31.5955 | 21.257 | 3.5419 | 0 | 0 | 435 | 0 | 463.19 | 0 | 369.09 | 0 | 220.59 | 0 | 1254.13 | 0 | 3189.2333 | 400 | 32625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885 | 0 | 0 | 1957.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055.9219 | 0
浦峙光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.7814 | 192.7585 | 8.0228 | 1.9571 | 0 | 0 | 45.0014 | 45.47 | 255.72 | 0 | 215.91 | 45 | 67.74 | 1800.056 | 629.85 | 0.1667 | 3151.943 | 0.02 | 20250.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.0252 | 0 | 0 | 1215.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2025 | 0

## 补偿明细
Station | 旋转备用补偿 | 调峰补偿 | 冷备用补偿 | 一次调频补偿 | 黑启动补偿 | 无功补偿 | AGC容量补偿 | AVC补偿 | 稳定切机补偿 | 转动惯量补偿
坤山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0689 | 0 | 0.3 | 0 | 0
守旗光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.0558 | 0 | 3.0443 | 0 | 0
寨安光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35462 | 0 | 0.45 | 0 | 0
岑凡光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4386 | 0 | 0.63 | 0 | 0
峙书光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4441 | 0 | 0.9 | 0 | 0
康宁光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7221 | 0 | 1.26 | 0 | 0
弄滩光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.8489 | 0 | 2.61 | 0 | 0
强胜光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.319 | 0 | 0.9 | 0 | 0
把荷风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9312 | 0 | 1 | 0 | 0
榕木光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.3981 | 0 | 1.35 | 0 | 0
樟木光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.2775 | 0 | 8.777 | 0 | 0
樟木风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043346 | 0 | 0.14 | 0.5 | 0
武安风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8061 | 0 | 0.6 | 0 | 0
派岸光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1728 | 0 | 1.26 | 0 | 0
浦峙光伏站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0

## 免考电量数据
Station | ExemptionStatus | PowerAssessmentVal | Date
榕木光伏电站 | 免考前 | 273.32 | 2025-01
樟木风电场 | 免考前 | 1072.31 | 2025-01
峙书光伏电站 | 免考前 | 196.35 | 2025-01
寨安光伏电站 | 免考前 | 96.34 | 2025-01
康宁光伏电站 | 免考前 | 145.17 | 2025-01
浦峙光伏电站 | 免考前 | 102.45 | 2025-01
坤山风电场 | 免考前 | 31.97 | 2025-01
派岸光伏电站 | 免考前 | 302.01 | 2025-01
弄滩光伏电站 | 免考前 | 1582.11 | 2025-01
强胜光伏电站 | 免考前 | 118.44 | 2025-01
守旗光伏电站 | 免考前 | 1401.33 | 2025-01
岑凡光伏电站 | 免考前 | 121.51 | 2025-01
把荷风电场 | 免考前 | 74.53 | 2025-01
武安风电场 | 免考前 | 113.2 | 2025-01
榕木光伏电站 | 免考前 | 450.33 | 2025-02
樟木风电场 | 免考前 | 404.61 | 2025-02
峙书光伏电站 | 免考前 | 79.39 | 2025-02
寨安光伏电站 | 免考前 | 40.65 | 2025-02
康宁光伏电站 | 免考前 | 130.21 | 2025-02
浦峙光伏电站 | 免考前 | 46.11 | 2025-02
坤山风电场 | 免考前 | 59.44 | 2025-02
派岸光伏电站 | 免考前 | 167.92 | 2025-02
弄滩光伏电站 | 免考前 | 540.85 | 2025-02
强胜光伏电站 | 免考前 | 69.3 | 2025-02
守旗光伏电站 | 免考前 | 378.23 | 2025-02
岑凡光伏电站 | 免考前 | 85 | 2025-02
把荷风电场 | 免考前 | 54.96 | 2025-02
武安风电场 | 免考前 | 109.65 | 2025-02
榕木光伏电站 | 免考前 | 290.55 | 2025-03
樟木风电场 | 免考前 | 646.34 | 2025-03
峙书光伏电站 | 免考前 | 168.28 | 2025-03
寨安光伏电站 | 免考前 | 75.89 | 2025-03
康宁光伏电站 | 免考前 | 205.52 | 2025-03
浦峙光伏电站 | 免考前 | 102.45 | 2025-03
坤山风电场 | 免考前 | 39.48 | 2025-03
派岸光伏电站 | 免考前 | 299.6 | 2025-03
弄滩光伏电站 | 免考前 | 1153.31 | 2025-03
强胜光伏电站 | 免考前 | 186.56 | 2025-03
守旗光伏电站 | 免考前 | 986.61 | 2025-03
岑凡光伏电站 | 免考前 | 137.21 | 2025-03
把荷风电场 | 免考前 | 90.93 | 2025-03
武安风电场 | 免考前 | 17.64 | 2025-03
榕木光伏电站 | 免考前 | 297.63 | 2025-04
樟木风电场 | 免考前 | 693.69 | 2025-04
峙书光伏电站 | 免考前 | 208.03 | 2025-04
寨安光伏电站 | 免考前 | 58.88 | 2025-04
康宁光伏电站 | 免考前 | 367.73 | 2025-04
浦峙光伏电站 | 免考前 | 195.66 | 2025-04
坤山风电场 | 免考前 | 119.53 | 2025-04
派岸光伏电站 | 免考前 | 659.45 | 2025-04
弄滩光伏电站 | 免考前 | 1743.73 | 2025-04
强胜光伏电站 | 免考前 | 310.64 | 2025-04
守旗光伏电站 | 免考前 | 1227.12 | 2025-04
岑凡光伏电站 | 免考前 | 194.15 | 2025-04
把荷风电场 | 免考前 | 36.12 | 2025-04
武安风电场 | 免考前 | 82.97 | 2025-04
榕木光伏电站 | 免考前 | 289.62 | 2025-05
樟木风电场 | 免考前 | 2041.72 | 2025-05
峙书光伏电站 | 免考前 | 346.64 | 2025-05
寨安光伏电站 | 免考前 | 133.89 | 2025-05
康宁光伏电站 | 免考前 | 485.74 | 2025-05
浦峙光伏电站 | 免考前 | 220.88 | 2025-05
坤山风电场 | 免考前 | 19.8 | 2025-05
派岸光伏电站 | 免考前 | 574.59 | 2025-05
弄滩光伏电站 | 免考前 | 999.87 | 2025-05
强胜光伏电站 | 免考前 | 233.93 | 2025-05
守旗光伏电站 | 免考前 | 929.89 | 2025-05
岑凡光伏电站 | 免考前 | 172.94 | 2025-05
把荷风电场 | 免考前 | 20.49 | 2025-05
武安风电场 | 免考前 | 25.05 | 2025-05
榕木光伏电站 | 免考前 | 339.89 | 2025-06
樟木风电场 | 免考前 | 697.04 | 2025-06
峙书光伏电站 | 免考前 | 504.19 | 2025-06
寨安光伏电站 | 免考前 | 107.29 | 2025-06
康宁光伏电站 | 免考前 | 756.81 | 2025-06
浦峙光伏电站 | 免考前 | 241.74 | 2025-06
坤山风电场 | 免考前 | 68.37 | 2025-06
派岸光伏电站 | 免考前 | 541.15 | 2025-06
弄滩光伏电站 | 免考前 | 1526.02 | 2025-06
强胜光伏电站 | 免考前 | 506.74 | 2025-06
守旗光伏电站 | 免考前 | 1758.87 | 2025-06
岑凡光伏电站 | 免考前 | 345.58 | 2025-06
把荷风电场 | 免考前 | 3.26 | 2025-06
武安风电场 | 免考前 | 79.2 | 2025-06
榕木光伏电站 | 免考前 | 0 | 2025-07
樟木风电场 | 免考前 | 555.66 | 2025-07
峙书光伏电站 | 免考前 | 31 | 2025-07
寨安光伏电站 | 免考前 | 21.89 | 2025-07
康宁光伏电站 | 免考前 | 95.77 | 2025-07
浦峙光伏电站 | 免考前 | 100.72 | 2025-07
坤山风电场 | 免考前 | 2.93 | 2025-07
派岸光伏电站 | 免考前 | 18.86 | 2025-07
弄滩光伏电站 | 免考前 | 218.8 | 2025-07
强胜光伏电站 | 免考前 | 79.42 | 2025-07
守旗光伏电站 | 免考前 | 586.31 | 2025-07
岑凡光伏电站 | 免考前 | 58.77 | 2025-07
把荷风电场 | 免考前 | 30.29 | 2025-07
武安风电场 | 免考前 | 21.08 | 2025-07
榕木光伏电站 | 免考前 | 0 | 2025-08
樟木风电场 | 免考前 | 0 | 2025-08
峙书光伏电站 | 免考前 | 1.4 | 2025-08
寨安光伏电站 | 免考前 | 51.49 | 2025-08
康宁光伏电站 | 免考前 | 92.21 | 2025-08
浦峙光伏电站 | 免考前 | 32.73 | 2025-08
坤山风电场 | 免考前 | 48.62 | 2025-08
派岸光伏电站 | 免考前 | 38.5 | 2025-08
弄滩光伏电站 | 免考前 | 122.37 | 2025-08
强胜光伏电站 | 免考前 | 52.77 | 2025-08
守旗光伏电站 | 免考前 | 676.71 | 2025-08
岑凡光伏电站 | 免考前 | 59.66 | 2025-08
把荷风电场 | 免考前 | 8.93 | 2025-08
武安风电场 | 免考前 | 17.02 | 2025-08
榕木光伏电站 | 免考前 | 55.76 | 2025-09
樟木风电场 | 免考前 | 0 | 2025-09
峙书光伏电站 | 免考前 | 55.24 | 2025-09
寨安光伏电站 | 免考前 | 23.55 | 2025-09
康宁光伏电站 | 免考前 | 164.4 | 2025-09
浦峙光伏电站 | 免考前 | 47.94 | 2025-09
坤山风电场 | 免考前 | 27.33 | 2025-09
派岸光伏电站 | 免考前 | 82.17 | 2025-09
弄滩光伏电站 | 免考前 | 160.69 | 2025-09
强胜光伏电站 | 免考前 | 98.98 | 2025-09
守旗光伏电站 | 免考前 | 192.69 | 2025-09
岑凡光伏电站 | 免考前 | 46.43 | 2025-09
把荷风电场 | 免考前 | 4.38 | 2025-09
武安风电场 | 免考前 | 15.03 | 2025-09
榕木光伏电站 | 免考前 | 18.74 | 2025-10
樟木风电场 | 免考前 | 0 | 2025-10
峙书光伏电站 | 免考前 | 85.45 | 2025-10
寨安光伏电站 | 免考前 | 8.93 | 2025-10
康宁光伏电站 | 免考前 | 70.63 | 2025-10
浦峙光伏电站 | 免考前 | 3.64 | 2025-10
坤山风电场 | 免考前 | 50.89 | 2025-10
派岸光伏电站 | 免考前 | 79.81 | 2025-10
弄滩光伏电站 | 免考前 | 199.31 | 2025-10
强胜光伏电站 | 免考前 | 2.37 | 2025-10
守旗光伏电站 | 免考前 | 225.28 | 2025-10
岑凡光伏电站 | 免考前 | 1.37 | 2025-10
把荷风电场 | 免考前 | 6.95 | 2025-10
武安风电场 | 免考前 | 1.39 | 2025-10
榕木光伏电站 | 免考前 | 1.56 | 2025-11
樟木风电场 | 免考前 | 0 | 2025-11
峙书光伏电站 | 免考前 | 34.49 | 2025-11
寨安光伏电站 | 免考前 | 0.84 | 2025-11
康宁光伏电站 | 免考前 | 89.41 | 2025-11
浦峙光伏电站 | 免考前 | 0 | 2025-11
坤山风电场 | 免考前 | 106.21 | 2025-11
派岸光伏电站 | 免考前 | 0 | 2025-11
弄滩光伏电站 | 免考前 | 201.55 | 2025-11
强胜光伏电站 | 免考前 | 2.28 | 2025-11
守旗光伏电站 | 免考前 | 196.49 | 2025-11
岑凡光伏电站 | 免考前 | 13.78 | 2025-11
把荷风电场 | 免考前 | 105.01 | 2025-11
武安风电场 | 免考前 | 36.76 | 2025-11
榕木光伏电站 | 免考前 | 682.08 | 2025-12
樟木风电场 | 免考前 | 587.74 | 2025-12
峙书光伏电站 | 免考前 | 429.59 | 2025-12
寨安光伏电站 | 免考前 | 42.65 | 2025-12
康宁光伏电站 | 免考前 | 417.71 | 2025-12
浦峙光伏电站 | 免考前 | 95.86 | 2025-12
坤山风电场 | 免考前 | 12.85 | 2025-12
派岸光伏电站 | 免考前 | 262.61 | 2025-12
弄滩光伏电站 | 免考前 | 553.94 | 2025-12
强胜光伏电站 | 免考前 | 125.65 | 2025-12
守旗光伏电站 | 免考前 | 702.09 | 2025-12
岑凡光伏电站 | 免考前 | 188.66 | 2025-12
把荷风电场 | 免考前 | 112.83 | 2025-12
武安风电场 | 免考前 | 64.81 | 2025-12
榕木光伏电站 | 免考后 | 21.64 | 2025-01
樟木风电场 | 免考后 | 0 | 2025-01
峙书光伏电站 | 免考后 | 37.84 | 2025-01
寨安光伏电站 | 免考后 | 29.23 | 2025-01
康宁光伏电站 | 免考后 | 60.06 | 2025-01
浦峙光伏电站 | 免考后 | 67.09 | 2025-01
坤山风电场 | 免考后 | 21.75 | 2025-01
派岸光伏电站 | 免考后 | 45.6 | 2025-01
弄滩光伏电站 | 免考后 | 16.12 | 2025-01
强胜光伏电站 | 免考后 | 20.3 | 2025-01
守旗光伏电站 | 免考后 | 3.37 | 2025-01
岑凡光伏电站 | 免考后 | 64.34 | 2025-01
把荷风电场 | 免考后 | 74.53 | 2025-01
武安风电场 | 免考后 | 39.32 | 2025-01
榕木光伏电站 | 免考后 | 386.82 | 2025-02
樟木风电场 | 免考后 | 148.72 | 2025-02
峙书光伏电站 | 免考后 | 64.17 | 2025-02
寨安光伏电站 | 免考后 | 28.44 | 2025-02
康宁光伏电站 | 免考后 | 97.87 | 2025-02
浦峙光伏电站 | 免考后 | 31.8 | 2025-02
坤山风电场 | 免考后 | 59.44 | 2025-02
派岸光伏电站 | 免考后 | 131.46 | 2025-02
弄滩光伏电站 | 免考后 | 51.09 | 2025-02
强胜光伏电站 | 免考后 | 44.32 | 2025-02
守旗光伏电站 | 免考后 | 130.54 | 2025-02
岑凡光伏电站 | 免考后 | 62.55 | 2025-02
把荷风电场 | 免考后 | 54.96 | 2025-02
武安风电场 | 免考后 | 96.09 | 2025-02
榕木光伏电站 | 免考后 | 70.04 | 2025-03
樟木风电场 | 免考后 | 307.79 | 2025-03
峙书光伏电站 | 免考后 | 61.93 | 2025-03
寨安光伏电站 | 免考后 | 41.93 | 2025-03
康宁光伏电站 | 免考后 | 54.91 | 2025-03
浦峙光伏电站 | 免考后 | 72.05 | 2025-03
坤山风电场 | 免考后 | 38.89 | 2025-03
派岸光伏电站 | 免考后 | 146.53 | 2025-03
弄滩光伏电站 | 免考后 | 158.2 | 2025-03
强胜光伏电站 | 免考后 | 71.55 | 2025-03
守旗光伏电站 | 免考后 | 388.8 | 2025-03
岑凡光伏电站 | 免考后 | 90.63 | 2025-03
把荷风电场 | 免考后 | 90.93 | 2025-03
武安风电场 | 免考后 | 125.6 | 2025-03
榕木光伏电站 | 免考后 | 126.64 | 2025-04
樟木风电场 | 免考后 | 351.51 | 2025-04
峙书光伏电站 | 免考后 | 145.49 | 2025-04
寨安光伏电站 | 免考后 | 27.67 | 2025-04
康宁光伏电站 | 免考后 | 261.69 | 2025-04
浦峙光伏电站 | 免考后 | 138.71 | 2025-04
坤山风电场 | 免考后 | 38.17 | 2025-04
派岸光伏电站 | 免考后 | 469.46 | 2025-04
弄滩光伏电站 | 免考后 | 349.1 | 2025-04
强胜光伏电站 | 免考后 | 224.78 | 2025-04
守旗光伏电站 | 免考后 | 177.91 | 2025-04
岑凡光伏电站 | 免考后 | 154.71 | 2025-04
把荷风电场 | 免考后 | 36.12 | 2025-04
武安风电场 | 免考后 | 57.6 | 2025-04
榕木光伏电站 | 免考后 | 149.47 | 2025-05
樟木风电场 | 免考后 | 358.23 | 2025-05
峙书光伏电站 | 免考后 | 89.57 | 2025-05
寨安光伏电站 | 免考后 | 54.27 | 2025-05
康宁光伏电站 | 免考后 | 254.5 | 2025-05
浦峙光伏电站 | 免考后 | 116.38 | 2025-05
坤山风电场 | 免考后 | 19.8 | 2025-05
派岸光伏电站 | 免考后 | 159.35 | 2025-05
弄滩光伏电站 | 免考后 | 65.83 | 2025-05
强胜光伏电站 | 免考后 | 80.06 | 2025-05
守旗光伏电站 | 免考后 | 145.78 | 2025-05
岑凡光伏电站 | 免考后 | 54.71 | 2025-05
把荷风电场 | 免考后 | 20.49 | 2025-05
武安风电场 | 免考后 | 10.5 | 2025-05
榕木光伏电站 | 免考后 | 90.65 | 2025-06
樟木风电场 | 免考后 | 63.51 | 2025-06
峙书光伏电站 | 免考后 | 38.58 | 2025-06
寨安光伏电站 | 免考后 | 15.61 | 2025-06
康宁光伏电站 | 免考后 | 12.55 | 2025-06
浦峙光伏电站 | 免考后 | 3.17 | 2025-06
坤山风电场 | 免考后 | 28.84 | 2025-06
派岸光伏电站 | 免考后 | 75.93 | 2025-06
弄滩光伏电站 | 免考后 | 40.78 | 2025-06
强胜光伏电站 | 免考后 | 8.65 | 2025-06
守旗光伏电站 | 免考后 | 0 | 2025-06
岑凡光伏电站 | 免考后 | 85.48 | 2025-06
把荷风电场 | 免考后 | 3.26 | 2025-06
武安风电场 | 免考后 | 20.22 | 2025-06
榕木光伏电站 | 免考后 | 0 | 2025-07
樟木风电场 | 免考后 | 70.07 | 2025-07
峙书光伏电站 | 免考后 | 31 | 2025-07
寨安光伏电站 | 免考后 | 21.89 | 2025-07
康宁光伏电站 | 免考后 | 95.77 | 2025-07
浦峙光伏电站 | 免考后 | 100.72 | 2025-07
坤山风电场 | 免考后 | 2.93 | 2025-07
派岸光伏电站 | 免考后 | 18.86 | 2025-07
弄滩光伏电站 | 免考后 | 218.81 | 2025-07
强胜光伏电站 | 免考后 | 79.42 | 2025-07
守旗光伏电站 | 免考后 | 586.3 | 2025-07
岑凡光伏电站 | 免考后 | 58.77 | 2025-07
把荷风电场 | 免考后 | 30.29 | 2025-07
武安风电场 | 免考后 | 21.08 | 2025-07
榕木光伏电站 | 免考后 | 0 | 2025-08
樟木风电场 | 免考后 | 48.02 | 2025-08
峙书光伏电站 | 免考后 | 1.4 | 2025-08
寨安光伏电站 | 免考后 | 51.49 | 2025-08
康宁光伏电站 | 免考后 | 92.2 | 2025-08
浦峙光伏电站 | 免考后 | 32.73 | 2025-08
坤山风电场 | 免考后 | 48.62 | 2025-08
派岸光伏电站 | 免考后 | 38.5 | 2025-08
弄滩光伏电站 | 免考后 | 122.37 | 2025-08
强胜光伏电站 | 免考后 | 52.77 | 2025-08
守旗光伏电站 | 免考后 | 676.71 | 2025-08
岑凡光伏电站 | 免考后 | 59.66 | 2025-08
把荷风电场 | 免考后 | 8.93 | 2025-08
武安风电场 | 免考后 | 17.02 | 2025-08
榕木光伏电站 | 免考后 | 55.76 | 2025-09
樟木风电场 | 免考后 | 0 | 2025-09
峙书光伏电站 | 免考后 | 55.24 | 2025-09
寨安光伏电站 | 免考后 | 23.55 | 2025-09
康宁光伏电站 | 免考后 | 170.36 | 2025-09
浦峙光伏电站 | 免考后 | 47.94 | 2025-09
坤山风电场 | 免考后 | 23.22 | 2025-09
派岸光伏电站 | 免考后 | 82.17 | 2025-09
弄滩光伏电站 | 免考后 | 160.69 | 2025-09
强胜光伏电站 | 免考后 | 98.98 | 2025-09
守旗光伏电站 | 免考后 | 192.69 | 2025-09
岑凡光伏电站 | 免考后 | 46.43 | 2025-09
把荷风电场 | 免考后 | 4.38 | 2025-09
武安风电场 | 免考后 | 15.03 | 2025-09
榕木光伏电站 | 免考后 | 18.74 | 2025-10
樟木风电场 | 免考后 | 0 | 2025-10
峙书光伏电站 | 免考后 | 85.45 | 2025-10
寨安光伏电站 | 免考后 | 8.93 | 2025-10
康宁光伏电站 | 免考后 | 70.64 | 2025-10
浦峙光伏电站 | 免考后 | 3.64 | 2025-10
坤山风电场 | 免考后 | 0.73 | 2025-10
派岸光伏电站 | 免考后 | 79.81 | 2025-10
弄滩光伏电站 | 免考后 | 199.31 | 2025-10
强胜光伏电站 | 免考后 | 2.37 | 2025-10
守旗光伏电站 | 免考后 | 225.29 | 2025-10
岑凡光伏电站 | 免考后 | 1.37 | 2025-10
把荷风电场 | 免考后 | 6.95 | 2025-10
武安风电场 | 免考后 | 1.39 | 2025-10
榕木光伏电站 | 免考后 | 1.56 | 2025-11
樟木风电场 | 免考后 | 82.28 | 2025-11
峙书光伏电站 | 免考后 | 34.49 | 2025-11
寨安光伏电站 | 免考后 | 0.84 | 2025-11
康宁光伏电站 | 免考后 | 89.42 | 2025-11
浦峙光伏电站 | 免考后 | 0 | 2025-11
坤山风电场 | 免考后 | 14.32 | 2025-11
派岸光伏电站 | 免考后 | 0 | 2025-11
弄滩光伏电站 | 免考后 | 201.56 | 2025-11
强胜光伏电站 | 免考后 | 2.28 | 2025-11
守旗光伏电站 | 免考后 | 196.49 | 2025-11
岑凡光伏电站 | 免考后 | 13.78 | 2025-11
把荷风电场 | 免考后 | 105.01 | 2025-11
武安风电场 | 免考后 | 36.76 | 2025-11
榕木光伏电站 | 免考后 | 46.89 | 2025-12
樟木风电场 | 免考后 | 0.91 | 2025-12
峙书光伏电站 | 免考后 | 44.9 | 2025-12
寨安光伏电站 | 免考后 | 4.42 | 2025-12
康宁光伏电站 | 免考后 | 105.96 | 2025-12
浦峙光伏电站 | 免考后 | 15.62 | 2025-12
坤山风电场 | 免考后 | 3.27 | 2025-12
派岸光伏电站 | 免考后 | 6.32 | 2025-12
弄滩光伏电站 | 免考后 | 166.04 | 2025-12
强胜光伏电站 | 免考后 | 24.14 | 2025-12
守旗光伏电站 | 免考后 | 407.45 | 2025-12
岑凡光伏电站 | 免考后 | 16.73 | 2025-12
把荷风电场 | 免考后 | 65.31 | 2025-12
武安风电场 | 免考后 | 16.7 | 2025-12
樟木风电场 | 免考前 | 0 | 2025-10
樟木风电场 | 免考前 | 495 | 2025-11
樟木风电场 | 免考前 | 511.5 | 2025-12
樟木风电场 | 免考后 | 0 | 2025-10
樟木风电场 | 免考后 | 110 | 2025-11
樟木风电场 | 免考后 | 110 | 2025-12
榕木光伏电站 | 免考后 | 93.13 | 2026-01
樟木风电场 | 免考后 | 12.78 | 2026-01
峙书光伏电站 | 免考后 | 65.64 | 2026-01
寨安光伏电站 | 免考后 | 4.72 | 2026-01
康宁光伏电站 | 免考后 | 14.01 | 2026-01
浦峙光伏电站 | 免考后 | 0 | 2026-01
坤山风电场 | 免考后 | 39.04 | 2026-01
派岸光伏电站 | 免考后 | 0.14 | 2026-01
弄滩光伏电站 | 免考后 | 116.6 | 2026-01
强胜光伏电站 | 免考后 | 7.8 | 2026-01
守旗光伏电站 | 免考后 | 171.46 | 2026-01
岑凡光伏电站 | 免考后 | 2.14 | 2026-01
把荷风电场 | 免考后 | 69.25 | 2026-01
武安风电场 | 免考后 | 53.16 | 2026-01
樟木风电场 | 免考后 | 267.2 | 2026-01