## 表单信息
数据日期
2026-02-11

## 运营日报
一、发电情况整体概述
新能源 | 当日发电量 | 206.63 | 万kWh | 集中式光伏 | 当日发电量 | 149.18 | 万kWh | 风电 | 当日发电量 | 44.87 | 万kWh | 储能 | 当日储能充放电量（充/放） | 31.85/28.0 | 万kWh
| 当月发电量 | 3685.33 | 万kWh |  | 当月发电量 | 2747.52 | 万kWh |  | 当月发电量 | 785.47 | 万kWh |  | 年度储能充电量 | 1061.20 | 万kWh
| 年度发电量 | 16649.39 | 万kWh |  | 年度发电量 | 13193.88 | 万kWh |  | 年度发电量 | 2728.59 | 万kWh |  | 年度储能放电量 | 885.50 | 万kWh
| 当日综合厂用电量 | 13.85 | 万kWh |  | 当日综合厂用电量 | 12.12 | 万kWh |  | 当日综合厂用电量 | 1.75 | 万kWh | 分布式光伏 | 当日发电量 | 12.58 | 万kWh
| 当日综合厂用电率 | 7.14 | % |  | 当日综合厂用电率 | 8.12 | % |  | 当日综合厂用电率 | 3.91 | % |  | 当月发电量 | 152.34 | 万kWh
| 当月综合厂用电率 | 4.54 | % |  | 当月综合厂用电率 | 5.14 | % |  | 当月综合厂用电率 | 2.48 | % |  | 年度发电量 | 726.92 | 万kWh
| 年度综合厂用电率 | 3.68 | % |  | 年度综合厂用电率 | 3.89 | % |  | 年度综合厂用电率 | 2.48 | % | 火电 | 当日发电量 | 0 | 万kWh
| 当日上网电量 | 190.38 | 万kWh |  | 当日上网电量 | 134.27 | 万kWh |  | 当日上网电量 | 43.53 | 万kWh |  | 当月发电量 | 3195.13 | 万kWh
| 当月上网电量 | 3542.04 | 万kWh |  | 当月上网电量 | 2625.47 | 万kWh |  | 当月上网电量 | 764.23 | 万kWh |  | 年度发电量 | 23132.15 | 万kWh
| 年度上网电量 | 16251.44 | 万kWh |  | 年度上网电量 | 12707.28 | 万kWh |  | 年度上网电量 | 2817.24 | 万kWh |  | 当日等效小时数 | 0 | 小时
| 当日等效小时数 | 1.03 | 小时 |  | 当日等效小时数 | 0.90 | 小时 |  | 当日等效小时数 | 1.72 | 小时 |  | 当日购网电量 | 4.09 | 万kWh
| 当月等效小时数 | 18.35 | 小时 |  | 当月等效小时数 | 16.54 | 小时 |  | 当月等效小时数 | 30.15 | 小时 |  | 当月购网电量 | 38.28 | 万kWh
| 年度等效小时数 | 82.90 | 小时 |  | 年度等效小时数 | 79.45 | 小时 |  | 年度等效小时数 | 104.75 | 小时 |  | 年度购网电量 | 94.31 | 万kWh
| 当日弃光/风率 | 32.75 | % |  | 当日弃光/风率 | 33.95 | % |  | 当日弃光/风率 | 26.20 | % |  | 当日上网电量 | 0 | 万kWh
| 当月弃光/风率 | 28.35 | % |  | 当月弃光/风率 | 31.18 | % |  | 当月弃光/风率 | 15.27 | % |  | 当月上网电量 | 3009.66 | 万kWh
| 年度弃光/风率 | 25.69 | % |  | 年度弃光/风率 | 27.01 | % |  | 年度弃光/风率 | 17.87 | % |  | 年度上网电量 | 21706.21 | 万kWh
新能源指标 | 当月目标电量 | 13295.32 | 万kWh | 当月目标完成率 |  | 28.05 | % | 年度目标电量 |  | 239516.06 | 万kWh | 年度目标完成率 |  |  | %
二、发电设备参数
整体情况 | 实际并网容量（火、风、光） | 3241.14 | MW | 集中式光伏 | 实际并网容量 | 1660.66 | MW | 风电 | 实际并网容量 | 260.48 | MW | 火电 | 实际并网容量 | 1320 | MW
| 实际发电容量（风、光） | 1855.47 | MW |  | 实际发电容量 | 1607.49 | MW |  | 实际发电容量 | 247.98 | MW | 储能 | 实际并网容量 | 534.09 | MWh
| 发电设备可利用率（风、光） | 98.76 | % |  | 平均辐照量 | 3.74 | MJ/m² |  | 平均风速 | 2.84 | m/s | 分布式 | 实际并网容量 | 87.13 | MW
三、发电情况明细表
公司/场站名称 |  | 并网容量 |  | 年累计等效小时 （h） | 设计年等效小时 （h） | 当日等效小时 （h） | 日发电量 (万kWh) | 限发电量 （万kWh） | 限电率（%） | 非计划损失电量 （万kWh） | 计划损失电量 （万kWh） | 弃光/风量（万kWh） | 场用可利用率 （%） | 年度场用可利用率 （%） | 储能放电分摊 （万kWh）
集中式合计 |  | 1921.14MW |  | 62.96 | 21770.38 | 0.75 | 194.05 | 84.26 | 32.15 | 7.09 | 0.19 | 91.54 | 98.76 | 96.21 | 28.00
分布式合计 |  | 87.13MW |  | 65.32 | 7195.04 | 1.13 | 12.58
火电合计 |  | 1320 |  | 295.07 | 4200 | 0 | 0
江州、绿电、凭祥公司 |  | 488.46MW |  | 61.07 | 6675.96 | 0.67 | 45.90 | 25.27 | 37.66 | 0.28 | 0 | 25.55 | 99.93 | 99.93 | 5.32
| 派岸/江南光伏 | 145MW/203MWp |  | 45.17 | 1162.33 | 0.51 | 10.32 | 6.01 | 38.82 | 0.22 | 0.00 | 6.23 | 99.93 | 99.93
| 六留光伏 | 65MW/90.56MWp |  | 69.2 | 1180.19 | 0.81 | 7.31 | 3.72 | 34.79 | 0.03 | 0.00 | 3.75 | 99.82 | 99.82 | 1.12
| 强胜/渠母光伏 | 100MW/140MWp |  | 66.16 | 1159.92 | 0.62 | 8.68 | 6.58 | 43.37 | 0.00 | 0.00 | 6.58 | 100.00 | 100.00 | 1.68
| 弄滩/板崇光伏 | 160MW/224MWp |  | 68.66 | 1142.23 | 0.79 | 17.59 | 8.96 | 34.79 | 0.03 | 0.00 | 8.99 | 99.98 | 99.98 | 2.52
| 江州区整区分布式 | 8.62MW/11.8MWp |  | 68.88 | 1029 | 0.97 | 1.15
| 凭祥市整市分布式 | 9.84MW/12.63MWp |  | 60.8 | 1002.29 | 0.67 | 0.85
扶绥、天等公司 |  | 424.07MW |  | 71.2 | 7478.67 | 1.00 | 54.28 | 14.27 | 25.01 | 0.17 | 0.00 | 14.44 | 95.90 | 95.90 | 4.48
| 守旗/中原光伏 | 100MW/139.1MWp |  | 71.68 | 1175.59 | 0.98 | 13.65 | 5.99 | 34.99 | 0.05 | 0.00 | 6.04 | 99.69 | 99.69 | 1.68
| 岑凡/南部光伏 | 162.75MW/226.22MWp |  | 60.88 | 1171.26 | 0.94 | 21.26 | 6.53 | 27.54 | 0.12 | 0.00 | 6.65 | 98.71 | 98.71 | 2.8
| 把荷风电 | 100.1MW |  | 98.19 | 2029.85 | 0.99 | 9.87 | 1.75 | 15.93 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 87.97 | 87.97
| 驮堪/牛舍光伏 | 32.32MW/43.1MWp |  | 63.14 | 1002.5 | 1.27 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 97.24 | 97.24
| 扶绥县整县分布式 | 15.16MW/19.26MWp |  | 72.12 | 1043.22 | 1.17 | 2.26
| 天等县整县分布式 | 13.74MW/15.08MWp |  | 64.38 | 1056.25 | 1.18 | 1.78
宁明公司 |  | 505.71MW |  | 55.02 | 9085.95 | 0.47 | 31.84 | 11.67 | 29.54 | 2.28 | 0.05 | 14 | 96.00 | 96.00 | 8.12
| 那小光伏 | 65MW/90.41MWp |  | 60.31 | 1175.53 | 0.64 | 5.82 | 2.97 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 99.96 | 99.96 | 1.12
| 峙书光伏 | 100MW/139.1MWp |  | 44.61 | 1170.4 | 0.39 | 5.46 | 2.76 | 37.94 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 99.84 | 99.84 | 1.68
| 寨安光伏 | 50MW/69.55MWp |  | 56.55 | 1169.29 | 0.47 | 3.26 | 1.49 | 31.05 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 99.99 | 99.99 | 0.84
| 康宁/板棍光伏 | 140MW/194.7MWp |  | 52.58 | 1164.76 | 0.42 | 8.19 | 1.48 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 100.00 | 100.00 | 2.24
| 浦峙/北江光伏 | 90MW/126MWp |  | 55.41 | 1168.9 | 0.45 | 5.635 | 2.97 | 36.28 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 99.66 | 99.66 | 1.40
| 坤山/那楠风电 | 56.38MW |  | 84.28 | 2195 | 0.48 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 0.05 | 2.33 | 76.53 | 76.53 | 0.84
| 宁明县整县分布式 | 4.33MW/6.04MWp |  | 72.38 | 1042.07 | 1.23 | 0.74
大新、龙州公司 |  | 63.12MW |  | 185.56 | 3204.84 | 4.29 | 27.36 | 11.36 | 29.76 | 0 | 0 | 11.36 | 99.37 | 99.37 | 1.4
| 武安/龙门风电 | 60MW |  | 193.46 | 2185.13 | 4.50 | 27.02 | 11.36 | 29.76 | 0.00 | 0 | 11.36 | 99.37 | 99.37 | 1.40
| 龙州县整县分布式 | 3.12MW/3.84MWp |  | 49.02 | 1019.71 | 0.89 | 0.34
贵港公司 |  | 526.91MW |  | 55.35 | 2520 | 0.66 | 47.25 | 21.69 | 33.82 | 4.36 | 0.14 | 26.19 | 97.77 | 91.00 | 8.4
| 榕木/覃塘南光伏 | 144.98MW/197.05MWp |  | 60.9 | 1261.05 | 0.48 | 9.45 | 4.27 | 33.77 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 99.99 | 99.97 | 2.52
| 樟木/覃塘北光伏 | 337.93MW/473.1MWp |  | 49.29 | 1258.95 | 0.69 | 32.55 | 15.30 | 33.84 | 4.36 | 0.00 | 19.66 | 93.33 | 88.15 | 5.88
| 樟木/樟木风电 | 44MW |  | 95.29 | 0 | 1.19 | 5.25 | 2.12 | 27.89 | 0.00 | 0.14 | 2.26 | 100.00 | 84.89
四、设备停运情况
停运容量合计(MW): |  | 65.67 |  | 非计划停运容量合计（光/风）： |  | 53.17 | MW | 0.00 | MW | 计划停运容量合计(光/风)： |  | 0.00 | MW | 12.50 | MW
公司/场站名称 |  |  |  | 非计划停运情况 | [5 empty] | 计划停电情况
江州、绿电、凭祥公司 |  |  |  | 非计划停运容量小计(MW)： |  |  |  | 6.09 |  | 计划停运容量小计(MW)： |  |  |  | 0
| 派岸/江南光伏 |  |  | #27箱变、#43箱变故障2台，影响容量5.56MW/7.78MWp； 共计影响容量5.56MW/7.78MWp
| 六留光伏 |  |  | 组串故障26条，影响容量0.26MW/0.46MWp； 共计影响容量0.26MW/0.46MWp
| 强胜/渠母光伏 |  |  | 组串故障1条，影响容量0.01MW/0.02MWp； 共计影响容量0.01MW/0.02MWp
| 弄滩/板崇光伏 |  |  | 光伏并网逆变器故障1台，影响容量0.25MW/0.35MWp； 组串故障1条，影响容量0.01MW/0.02MWp； 共计影响容量0.26MW/0.37MWp
江州区整区分布式
凭祥市整市分布式
扶绥、天等公司 |  |  |  | 非计划停运容量小计(MW)： |  |  |  | 1.32 |  | 计划停运容量小计(MW)： |  |  |  | 6.25
| 守旗/中原光伏 |  |  | 光伏并网逆变器故障1台，影响容量0.32MW/0.45MWp； 组串故障11条，影响容量0.11MW/0.19MWp； 共计影响容量0.43MW/0.64MWp
| 岑凡/南部光伏 |  |  | 组串故障87条，影响容量0.89MW/1.56MWp； 共计影响容量0.89MW/1.56MWp
| 把荷风电 | [8 empty] | #15风机计划停电1台，影响容量6.25MW； 共计影响容量6.25MW
驮堪/牛舍光伏
扶绥县整县分布式
天等县整县分布式
宁明公司 |  |  |  | 非计划停运容量小计(MW)： |  |  |  | 0.65 |  | 计划停运容量小计(MW)： |  |  |  | 6.25
| 那小光伏 |  |  | 组串故障20条，影响容量0.2MW/0.31MWp； 共计影响容量0.2MW/0.31MWp
| 峙书光伏 |  |  | 光伏并网逆变器故障1台，影响容量0.25MW/0.35MWp； 组串故障3条，影响容量0.03MW/0.06MWp； 共计影响容量0.28MW/0.41MWp
| 寨安光伏 |  |  | 组串故障8条，影响容量0.16MW/0.24MWp； 共计影响容量0.16MW/0.24MWp
| 康宁/板棍光伏 |  |  | 组串故障1条，影响容量0.01MW/0.02MWp； 共计影响容量0.01MW/0.02MWp
浦峙/北江光伏
| 坤山/那楠风电 | [8 empty] | #9风机计划停电1台，影响容量6.25MW； 共计影响容量6.25MW
宁明县整县分布式
大新、龙州公司 |  |  |  | 非计划停运容量小计(MW)： |  |  |  | 0.00 |  | 计划停运容量小计(MW)： |  |  |  | 0.00
武安/龙门风电
龙州县整县分布式
贵港公司 |  |  |  | 非计划停运容量小计(MW)： |  |  |  | 45.11 |  | 计划停运容量小计(MW)： |  |  |  | 0
| 榕木/覃塘南光伏 |  |  | 组串故障1条，影响容量0.02MW/0.03MWp； 共计影响容量0.02MW/0.03MWp
| 樟木/覃塘北光伏 |  |  | 光伏并网逆变器故障1台，影响容量0.23MW/0.32MWp； 组串故障412条，影响容量44.86MW/62.98MWp； 共计影响容量45.09MW/63.3MWp
樟木/樟木风电
五、其他事项
1 | 安全情况 | 无
2 | 增容并网情况 | 无